Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ -

УСЛУГЕ ПОСТАВЉАЊА ПОЉСКОГА ОГЛЕДА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 33/2017

Март 2017. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1000-2/33/1 од 02.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1000-2/33/2 од 02.03.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуге постављања пољског огледа, јн бр 33/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 33/2017 су услуге – услуге постављања пољског огледа, Назив и ознака из општег речника набавки: 77100000 - Услуге у области пољопривреде

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

-

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

-

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 33/2016 су услуге – услуге постављања пољског огледа, Назив и ознака из општег речника набавки: 77100000 - Услуге у области пољопривреде

2. Партије

Набавка није формирана у више партија.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техичка спецификација

- Сетва огледа на локацији удаљеној од локалитета Бечеј минимум 85км.

- Парцела на којој се поставља оглед мора бити у једном комаду на северозападу Бачке.

- Семе за оглед обезбеђује Наручилац.

- Све остало потребно за извођење сетве обезбеђује пружалац услуге (ђубрење и припрема земљишта пре сетве, сетва)

Назив

- Пролећно орање на 30цм са затварањем бразди

- Растурање минералних ђубрива пред пролећну припрему

- Рад сетвоспремаца, 2 прохода

- Рад трактора и сејалице

- Наводњавање кап по кап, из бунара који се налази на парцели

- Припрема узорака

- Млевење

- Паковање узорака

- План огледа:

Део огледа под наводњавањем:

T – третирано

NT – нетретирано

1-8 - понављања

B – изолација

Део огледа без наводњавања:

T – третирано

NT – нетретирано

1-8 - понављања

B – изолација

| NEINOKULISANO |  |  |  | INOKULISANO |  |  |  |  | NEINOKULISANO |  |  |  | INOKULISANO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvi rok setve |  |  |  |  |  |  |  |  | Prvi rok setve |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I |  | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II |
| 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I |  | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II |
| 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I |  | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II |
| 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I |  | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II |
| 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I |  | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II |
| 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I |  | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II |
| 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I |  | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II |
| 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I |  | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II |
| 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I |  | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II |
| 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I |  | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II |
| 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I |  | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II |
| 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I |  | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II |
| 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I |  | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II |
| 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I |  | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II |
| 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I |  | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II |
| 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I |  | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II |
| 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I |  | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II |
| 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I |  | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II |
| 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I |  | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II |
| 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I |  | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II |
| drugi rok setve |  |  |  |  |  |  |  |  | drugi rok setve |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I | 1-I |  | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II | 13-II |
| 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I | 2-I |  | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II | 2-II |
| 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I | 3-I |  | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II | 15-II |
| 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I | 4-I |  | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II | 3-II |
| 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I | 5-I |  | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II | 14-II |
| 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I | 6-I |  | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II | 4-II |
| 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I | 7-I |  | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II | 17-II |
| 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I | 8-I |  | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II | 5-II |
| 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I | 9-I |  | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II | 16-II |
| 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I | 10-I |  | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II | 7-II |
| 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I | 11-I |  | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II | 18-II |
| 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I | 12-I |  | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II | 9-II |
| 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I | 13-I |  | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II | 20-II |
| 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I | 14-I |  | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II | 10-II |
| 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I | 15-I |  | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II | 19-II |
| 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I | 16-I |  | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II | 6-II |
| 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I | 17-I |  | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II | 8-II |
| 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I | 18-I |  | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II | 11-II |
| 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I | 19-I |  | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II | 12-II |
| 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I | 20-I |  | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II | 1-II |
| 1 red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ponavljanje - 8 redova (po hibridu) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ponavljanje - 8 redova (po hibridu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,6m x 7m= 39,2m² x 20hibrida x 2ponavljanja x 2roka setve = 3136m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNA POVRŠINA OGLEDA cca 0,5ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BEZ NAVODNJAVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 HIBRIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DVA ROKA SETVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ток огледа:

Део огледа под наводњавањем:

- Сетва једног хибрида кукуруза на припремљеној парцели по плану који поставља Пољопривредни факултет

- Припрема узорака

- Млевење

- Паковање узорака

Део огледа без наводњавања:

- Сетва једног хибрида кукуруза на припремљеној парцели по плану који доставља Пољопривредни факултет

- Сетва 20 хибрида кукуруза у два рока сетве на припремљеној парцели по плану који доставља Пољопривредни факултет

- Припрема узорака

- Млевење

- Паковање узорака

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Понуђач мора да има у власништву или закупу једни парцелу у комаду  површине 15.000,00 m2 на земљишту типа ливадска црница на северозападу Бачке;

- Понуђач мора да има у власништву или закупу минимеханизацију (сејачица за микроогледе, заливни систем за наводњавање високих култура односно систем кап по кап,  култиватор, фреза, комбајн двореди за жетву у зрну);

- Понуђач мора да има у власништву или закупу млин чекићар за млевење кукуруза;

- Понуђач мора да има у власништву или закупу простор за паковање и припрему узорака са расхладним уређајем до температуре до 4 C;

- Понуђач мора да има ангажовано пет дипломираних инжењера Пољопривреде, и то: два са студијског смера Ратарство и повртарство, два са студијског смера Фитомедицина (или Заштита биља) и једног са студијског смера Механизација и пољопривредна техника;

- Понуђач је пружио услуге које су предмет јавне набавке код правног субјекта (институција, предузеће итд.) за претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) и то у укупном минималном износу од 1.000.000,00 динара са пдв-ом.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – за Правна лица; извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра - за Предузетнике; Физичка лица не достављају овај доказ

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основно суда не садржи те  податке из надлежности одговарајућег Вишег суда, онда је потребно доставити и посебно уверење Вишег суда; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Понуђач мора да достави доказ о правном основу коришћења парцеле површине 15.000,00 m2 на земљишту врсте ливадска црница;

- Понуђач мора да достави у понуди кординате парцеле површине 15.000,00 m2 како би се могла проверити врста земљишта на педолошкој карти;

- Да испуњава услов да поседује неопходни технички капацитет, понуђач доказује достављањем пописне листе тражене механизације, млина, или картицом основног средства или уговором о закупу. Докази се достављају у виду неоверене фотокопије.

- За дипломиране инжењере понуђач је у обавези да достави М3-А или М-А образац оверен од стране ПИО фонда, као доказ о запослењу код понуђача, као и копију редничке књижице у којима је упсана стручна спрема. Ако у радничку књижицу није уписана стручна спрема обавезно је доставити копију дипломе о стеченом високом образовању; Ако дипломирани инжењери нису запшослени код Понуђача, обавезно је достављање правног основа њиховог ангажовања (Уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду)

- Списак испоручених добара за период од претходне три године, (2013, 2014. и 2015) са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца-Образац бр. XIII.

- Референц листа – доказује се потврдама клијената понуђача услуга на Образацу бр. XIV са потписом овлаштеног лица клијента понуђача и печатом клијента понуђача. Наручиоца задржава право да оствари директан контакт (састанак или телефонски разговор) са било којим корисником испоручених добара.

- Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од надлежног органа –Образац бр. XIV;

- Ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац, односно тај наручилац.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понушача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1 до 3.). ЗЈН

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница Факултета, Канцеларија бр 10., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.04.2017. до 09,00 часова. Отварање понуда је јавно, и то последњег дана за подношење понуда у 09,45 часова, на адреси наручиоца у Сали за седнице у Деканату Факултета

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача

- Образац структуре цене мора бити потписан и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача

- Изјава о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН (Образац. бр. ) Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Доказе о испуњености услова из члана 77. предвиђене чланом 75. и 76. Закона наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова

- Доказе о испуњености додатних услова наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга - постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга - постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 40 дана од дана промета услуга на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђенo извршење услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

У цену добара морају бити урачунати сви зависни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

-

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за почетак извршења услуге не може бити дужи од 1 дана од дана потписивања Уговора.

Место извршења услуге:  парцела Наручиоца на северозападу Бачке.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

-

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци  (добављач),   обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје  од рока важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs, или факсом на број 021-459-761 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 33/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs  факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 33/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

услуге постављања пољског огледа ЈН бр. 33/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: постављање пољског огледа

| Назив | Количина/јединица мере | Јединична цена (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролећно орање на 30цм са затварањем бразди | 15.000м2 |  |  |
| - Растурање минералних ђубрива пред пролећну припрему | 15.000м2 |  |  |
| - Рад сетвоспремаца, 2 прохода | 15.000м2 |  |  |
| - Рад трактора и сејалице | 15.000м2 |  |  |
| - Наводњавање кап по кап, из бунара који се налази на парцели | 15.000м2 |  |  |
| - Припрема узорака | сви узорци |  |  |
| - Млевење | сви узорци |  |  |
| - Паковање узорака | сви узорци |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |
| Рок важења понуде |  |  |  |
| Рок одазива на позив |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА ПОЉСКОГ ОГЛЕДА

Закључен између:

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуге постављања пољског огледа за 2016. годину.

# ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да цена по предмету овог Уговора износи:

динара са ПДВ-ом, која је утврђена на основу понуде Испоручиоца бр.                                . Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се повећавати. Коначна вредност овог уговора не може прећи процењену вредност јавне набавке и бр.33/2017.

Коначна вредност услуга зависиће од количине услуга које ће се пружати у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ________ дана промета услуга на основу достављене фактуре за пружену услугу, а према Извештају о пруженим услугама које је Извршилац дужан да сачини и који мора да садржи детаљну спецификацију (опис и обим) пружених услуга.

Плаћање ће се извршити на жиро рачун Извршиоца услуге број:

__________________ код ________________ банке.

Члан 3.

Рок за почетак изврћење одређене опереације не може бити дужи од 1 дана од дана потисивања Уговора.

Неопходно је да пружене услуге задовољавају све посебне и остале услове техничке спецификације која је саставни део конкурсне документције.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да  се  пружање услуга обавља у складу са потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да одустане од дела услуга у зависности од наставног процеса и обезбеђења финансијских средстава

Члан 5.

Овлашћено лице Наручиоца ће својим потписом на одговарајућем документу потврдити да су извршене услуге обављене у сладу са потребама и захтевима Наручиоца.

Члан 6.

Наручилац ће плаћање извршити након добијања рачуна од Извршиоца о извршеним радовима у складу са потребама и захтевима Наручиоца.

Члан 7.

Извршилац има право на продужење рокова пружање услуга у случају када је у извршењу посла у предвиђеним роковима био спречен због:

- Мера државних органа;

- Природних догађаја који се сматрају вишом силом;

- Неиспуњења уговорених обавеза Наручиоца;

Извршилац је дужан да благовремено обавести Наручиоца о околностима које утичу на продужење рокова и намери да због тих околности тражи продужење рокова.

Наручилац и Извршилац су дужни да у примереном року размотре и реше сваки захтев Извршиоца за продужење уговорених рокова.

Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- Извршолац неблаговремено обавља радове,

- Извршилац не изврши радове у скалду са захтевима и потребама Наручиоца,

- Извршилац изврши радове која нису у складу са техничком спецификацијом из понуде која је саставни део овог Уговора,

- Извршилац на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора,

- Наручилац не изврши плаћање у складу са одредбама овог Уговора.

У случају из става 1 алинеја 1,2 , 3 и 4 Извршилац нема право на накнаду трошкова.

Члан 9.

У случају да Извршилац не пружи услуге које су предмет јавне набавке, као и у случају несавесног или неквалитетног пружања услуга, Наручилац има право да захтева уговорну  казну у висини 5% од укупне уговорене вредности.

Уколико Извршилац не изврши  своје обавезе у уговореном року, по  захтеву датом од стране Наручиоца, дужан  је да за сваки дан закашњења плати уговорну казну од 2‰   (промила) од  вредности конкретног захтева по налогу Наручиоца, а што ће се извршити умањењем рачуна достављеног од стране Извршиоца по појединачном захтеву за испоруку, а највише до 5% вредности радова по налогу.

У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или несавесног или неквалитетног извршења или кашњења у извршењу за Наручиоца а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац има право да захтева и накнаду штете.

Члан 10.

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци  (добављач),   обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла од истека важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

Члан 11.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да  остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 12.

Све евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у супротном, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 13.

Уговор престаје да важи  извршењем свих услуга који су предмет члана 3.  Уговора.

Члан 14.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три) примерака, а Извршилац 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА					ЗА НАРУЧИОЦА

Директор  			                                               Декан

проф. др Недељко Тица

X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| - Пролећно орање на 30цм са затварањем бразди | 15.000м2 |  |  |  |  |
| - Растурање минералних ђубрива пред пролећну припрему | 15.000м2 |  |  |  |  |
| - Рад сетвоспремаца, 2 прохода | 15.000м2 |  |  |  |  |
| - Рад трактора и сејалице | 15.000м2 |  |  |  |  |
| - Наводњавање кап по кап, из бунара који се налази на парцели | 15.000м2 |  |  |  |  |
| - Припрема узорака | сви узорци |  |  |  |  |
| - Млевење | сви узорци |  |  |  |  |
| - Паковање узорака | сви узорци |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

- У ред „остали трошкови“, ако их имају, уписали и те друге трошкове (царина, транспортни трошкови, мнипулативни трошкови).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге постављања пољског огледа, бр. 33/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________ у поступку јавне услуге постављања пољског огледа, бр. 33/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА правним лицима /наручиоцима

(у претходне три обрачунске године-2014, 2015 и 2016)

| Назив референтних наручилаца | Период извршења | Уговорена вредност (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Датум:_______________                                                           Потпис овлашћеног лица

(М.П.)                        ______________________

Напомена:

-образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача

-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем

- образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе

XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је понуђач: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(назив и седиште понуђача)

У претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), наручиоцу пружио услуге из предметне набавке (навести врсту пружених услуга)

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

у укупној вредности од....................................................................................................................

(уписати вредност извршених услуга (са ПДВ-ом), у динарима и словима)

Услуге су пружане од дана__.__.____. године до  __.__.____. године

Услуге су пружане континуирано:    да   или    не  (заокружити)

Потврда се издаје на захтев понуђача:...........................................................................................

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуге постављања пољског огледа, бр 33/2017 за потребе Пољопривредног факултета У Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад за период од 12 месеци, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Понуђач одговара за аутентичност референци.

М.П.

У .....................................                                                  Референтни купац/наручилац

Дана................................                                                   ...............................................

Потпис  овлашћеног лица

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака