УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-11/Н193/1

Датум: 30.10.2020. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

На основу чл. 27. Став. 1. Тачка 1  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19, у даљем тексту: Закон), молимо вас да нам дате понуду за Пластични центрифугални вентилатор отпоран на кисенине.

Рок за достављање понуде је до 10,00 часова дана 03.11.2020. године. Понуде можете доставити на е-маил sekretar@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Редни број | Опис добра | Техничке карактеристике | Јединице мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центрифугални вентилатор | Тип: пластични (отпоран на киселине) Кућиште од полиетилена Радно коло са једним улазом, од полипропилена, са уназад закривљеним лопатицама и алуминијумском главчином (заштићено од течности) Асинхрони електрични мотор, заштите IP55, изолација класе F Монофазни Радна тачка 2,020 m3/h, 78 Pa Снага мотора 0,75 kW Номинална брзина 2840 rpm PR-AC 282 M или еквивалент | ком. | 1 |
|  | Ручна клапна | Полипропилен fi = 225 mm | ком. | 1 |
|  | Гравитациона жалузина челик и Полипропилен крилца | - | ком. | 1 |
|  | Монтажа са материјалом | пластичне цеви fi = 225mm, T-комад, муф, нипла, качење, растави-састави ормар | ком. | 1 |

Декан

проф. др Недељко Тица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – Пластичног центрифугалног вентилатора отпорног на киселине, број Н193/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Пластични центрифугални вентилатор отпоран на кисенине

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике |  | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центрифугални вентилатор Тип: пластични (отпоран на киселине) Кућиште од полиетилена Радно коло са једним улазом, од полипропилена, са уназад закривљеним лопатицама и алуминијумском главчином (заштићено од течности) Асинхрони електрични мотор, заштите IP55, изолација класе F Монофазни Радна тачка 2,020 m3/h, 78 Pa Снага мотора 0,75 kW Номинална брзина 2840 rpm PR-AC 282 M или еквивалент |  | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Ручна клапна Полипропилен fi = 225 mm |  | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Гравитациона жалузина челик и Полипропилен крилца - |  | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Монтажа са материјалом пластичне цеви fi = 225mm, T-комад, муф, нипла, качење, растави-састави ормар |  | 1 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  | 40 дана од дана промета добара |  |  |  |  |  |
| Место и рок испоруке |  | ФЦО Адреса понуђача, у року од 3 дана од достављања наруџбенице. |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.