УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н59/1

Датум: 16.03.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за замрзивач.

Вертикални замрзивач

Energetski razred: A

Potrošnja energije kWh/god.: 331 kWh

Napon: 220-230 V

Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije: 20 h

Bruto zapremina: 238 l

Neto zapremina dela za zamrzavanje: 208 l

Kapacitet zamrzavanja: 15 kg/24h

Težina aparata: 57,5 kg

Bruto težina aparata: 60 kg

Buka: 42 dB(A)

Dimenzije aparata (šxvxd): 60 × 143,5 × 62,5 cm

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): 64 × 150,5 × 71 cm

Vrsta montaže: Samostalni aparat

Kategorija rashladnog aparata: Vertikalni zamrzivač

Vrata: Metalna vrata

Funkcije / Upravljanje

Analogni termometar

Prekidač za brzo zamrzavanje

1 kompresor

Podešavanje temperature

Klimatski razred ST (od + 18ºC do + 38ºC)

Klimatski razred SN (od + 10ºC do + 32ºC)

Klimatski razred N (od + 16ºC do + 32ºC)

Klimatski razred T (od + 18ºC do + 43ºC)

Podesive nogice

2 fiksne i 2 podesive nogice

Рок за достављање понуде је 18.03.2022. године до 10 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку –   замрзивач, број Н59/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

  - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  замрзивач

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике |  | Количина/ ком | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вертикални замрзивач |  | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |
| Навести марку и тип замрзивача |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________