Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ТЕЛЕФОНА

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. Н106/2020

Јун 2020. Године

На основу чл. 39. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у набавку услуге одржавањa телефонске централе и телефона,  н бр 106/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о набавци и предмету набавке |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара |
| III | Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| V | Образац понуде |
| VI | Модел уговора |
| VII | Образац изјаве о независној понуди |
| VIII | Образац изјаве о испуњавању услова за учешће у поступку набавке на који се закон о јавним набавкама не односи |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html

2. Врста поступка набавке

Предметна набавка се спроводи у поступку на коју се Закон о јавним набавкама не односи

3. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs,

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 1x4 do 25x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |
| --- | --- |
|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 30x4 do 100x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |
|  | Polaganje kabla kapaciteta do 30x4 po kablovskom regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |
|  | Polaganje kabla kapaciteta od 30x4 do 100x4 po regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |
| MONTAŽNI RADOVI |  |
|  | Izgradnja forme na kablu i nabacivanje na module 25x2, obračun po modulu 25x2. |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku sa ugradnjom regleta - obračun po regleti 10x2. |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku bez ugradnje regleta - obračun po regleti 10x2. |
|  | Ranžiranje pretplatničkih parica na glavnom razdelniku |
|  | Prebacivanje postojećih pretplatničkih parica na novoizgradjenu mrežu sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |
|  | Uključivanje novih pretplatničkih parica sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |
| IZRADA IZVODA/PODIZVODA/UGRADNJA STUBOVA |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na izvodu, sa ugradnjom regleta i uvezivanjem PVC vezicama - obračun po regleti. |
|  | Ugradnja osigurača u regletu 10x2 u izvodu - po paru |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO I |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO II |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO III |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO IV |
|  | Numerisanje izvoda |
| ZAVRŠNI RADOVI I MERENJA |  |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima za xDSL prema uputstvu (sopstveno slabljenje, slabljenje preslušavanja na bližem kraju, širokopojasni šum) sa izradom protokola merenja od 10 pari pa naviše. |
|  | Završna električna ispitivanja (prekid, dodir i redosled razbrajanja) na mrežnim kablovima |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima (otpor petlje, otpor izolacije i slabljenje preslušavanja na bližem kraju) sa izradom protokola merenja za sve kapacitete od 10 pari pa naviše. |
|  | Električna merenja otpora radnih i zaštitnih uzemljenja sa izradom protokola merenja |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 3x4 |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 5x4 |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 10x4 |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 15x4 |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 20x4 |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 25x4 |
| POSTAVLJANJE KABLOVA, KUTIJA, STUBIĆA I PSK OPREME |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 1x2 i 1x4 |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 3x4 i 5x4 |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 10x4 |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po tavanskim konstrukcijama, od krovnog nosača do priključne kutije- šelnovanje |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po TT uporištima stubovima - šelnovanje |
|  | Montaža kutije 2x2 na TT-uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije 6 x 2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije 10x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije 20x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 2x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 6x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 10x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |
| SPRATNI RAZVOD |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - opeka |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - beton |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - opeka |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - beton |
| USPONSKI VOD |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 32-60 mm - opeka |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - opeka |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - beton |
| POLAGANJE PO ZIDU |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - opeka |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - beton |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od opeka |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od betona |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od opeka |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od betona |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od opeke |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od betona |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od betona |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od betona |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od opeke |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od opeke |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od opeke, štemovanje zida, polaganje cevi, uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od betona, štemovanje zida, polaganje cevi , uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |
| IZRADA INSTALACIJA |  |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od opeka |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od betona |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od opeka |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od betona |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 1 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 2 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 4 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 6 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 8 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 12 zid od opeka |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 1-4 zid od opeke i betona |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 6-12 zid od opeke i betona |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 10x2 do 20x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 20x2 do 30x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 30x2 do 40x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 40x2 do 50x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 50x2 do 100x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |
|  | Ranžiranje spratnih razvodnih ormana: priprema PVC provodnika, provla~enje kroz ranžir kuke, sečenje provodnika i nabacivanje |
| RADOVI NA NENORMIRANIM POSLOVIMA |  |
|  | Radni sat na popravkama i izradi telefonskih instalacija |
|  | Radni sat na na popravkama uređaja, programiranju telefonskih centrala i drugih uređaja |
|  | Radni sat rada sa mašinama (hilti bušilice, štemalice islično) |
|  | Popravka interfona na ulaznim vratima |
| OSTALI TROŠKOVI |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovska TTokna |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovsku TT kanalizaciju |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za primarnu mrežu |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za rezervne cevi |
|  | Objedinjavanje tehničke dokumentacije |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za podzemnu razvodnu - po metru kabla |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za nadzemnu mrežu - po metru kabla |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja TT instalacije - po metru instalacione trase |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stnja tt kablova, RO-ormara, glavnog razdelnika kao i obeležavanje istih. |

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће обавезне услове, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у конкурној документаацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку ове набавке.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница, Канцеларија број 10., са назнаком: ,,Понуда за набавку услуге одржавањa телефонске централе и телефона, Н бр 106/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2020. до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 26.06.2020. године у 09:15 часова на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, Сала за седницие у Деканату Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача

- Изјава о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

3.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 40 дана од дана промета услуга, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

3.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни период за све извшене услуге, мора бити најмање 6 месеци.

3.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Понуђач је обавезан да се у року од 24 часа од позива Наручиоца одазове и и започне са  сервисирањем опреме.

Место извршења услуга – на адресу наручиоца: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,

3.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

5. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Разматраће се само понуде које чија понуђена буде цена нижа или једнака са процењеном вредошћу набавке.

6. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоуке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – одржавањa телефонске централе и телефона, број 106/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: одржавањa телефонске централе и телефона

| Редни број | Назив и врста |  | Јед.мере | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RADA |  |  |  |  |  |
|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 1x4 do 25x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |  | 1 m |  |  |
|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 30x4 do 100x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |  | 1 m |  |  |
|  | Polaganje kabla kapaciteta do 30x4 po kablovskom regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |  | 1 m |  |  |
|  | Polaganje kabla kapaciteta od 30x4 do 100x4 po regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |  | 1 m |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja forme na kablu i nabacivanje na module 25x2, obračun po modulu 25x2. |  | 1 kom |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku sa ugradnjom regleta - obračun po regleti 10x2. |  | 11 kom |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku bez ugradnje regleta - obračun po regleti 10x2. |  | 1 kom |  |  |
|  | Ranžiranje pretplatničkih parica na glavnom razdelniku |  | 1 par |  |  |
|  | Prebacivanje postojećih pretplatničkih parica na novoizgradjenu mrežu sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |  | 1 par |  |  |
|  | Uključivanje novih pretplatničkih parica sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |  | 1 par |  |  |
| IZRADA IZVODA/PODIZVODA/UGRADNJA STUBOVA |  |  |  |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na izvodu, sa ugradnjom regleta i uvezivanjem PVC vezicama - obračun po regleti. |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja osigurača u regletu 10x2 u izvodu - po paru |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO I |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO II |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO III |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO IV |  | 1 kom |  |  |
|  | Numerisanje izvoda |  | 1 kom |  |  |
| ZAVRŠNI RADOVI I MERENJA |  |  |  |  |  |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima za xDSL prema uputstvu (sopstveno slabljenje, slabljenje preslušavanja na bližem kraju, širokopojasni šum) sa izradom protokola merenja od 10 pari pa naviše. |  | 1 par |  |  |
|  | Završna električna ispitivanja (prekid, dodir i redosled razbrajanja) na mrežnim kablovima |  | 1 par |  |  |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima (otpor petlje, otpor izolacije i slabljenje preslušavanja na bližem kraju) sa izradom protokola merenja za sve kapacitete od 10 pari pa naviše. |  | 1 par |  |  |
|  | Električna merenja otpora radnih i zaštitnih uzemljenja sa izradom protokola merenja |  | 1 kom |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 3x4 |  | 1 bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 5x4 |  | 1 bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 10x4 |  | 1 bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 15x4 |  | 1 bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 20x4 |  | 1bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 25x4 |  | 1 bubanj |  |  |
| POSTAVLJANJE KABLOVA, KUTIJA, STUBIĆA I PSK OPREME |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 1x2 i 1x4 |  | 1 m |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 3x4 i 5x4 |  | 1 m |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 10x4 |  | 1 m |  |  |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po tavanskim konstrukcijama, od krovnog nosača do priključne kutije- šelnovanje |  | 1 m |  |  |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po TT uporištima stubovima - šelnovanje |  | 1 m |  |  |
|  | Montaža kutije 2x2 na TT-uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije 6 x 2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije 10x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije 20x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 2x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 6x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 10x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | 1 |  |  |
| SPRATNI RAZVOD |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - beton |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - beton |  | 1 m |  |  |
| USPONSKI VOD |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 32-60 mm - opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - beton |  | 1 m |  |  |
| POLAGANJE PO ZIDU |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - beton |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od opeka |  | 1 m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od betona |  | 1 m |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od opeke |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od opeke |  | 1 kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od opeke |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od opeke, štemovanje zida, polaganje cevi, uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |  | 1 m |  |  |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od betona, štemovanje zida, polaganje cevi , uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |  | 1 m |  |  |
| IZRADA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 1 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 2 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 4 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 6 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 8 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 12 zid od opeka |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 1-4 zid od opeke i betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 6-12 zid od opeke i betona |  | 1 kom |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 10x2 do 20x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 20x2 do 30x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 30x2 do 40x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 40x2 do 50x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 50x2 do 100x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |  | 1 m |  |  |
|  | Ranžiranje spratnih razvodnih ormana: priprema PVC provodnika, provla~enje kroz ranžir kuke, sečenje provodnika i nabacivanje |  | 1 par |  |  |
| RADOVI NA NENORMIRANIM POSLOVIMA |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat na popravkama i izradi telefonskih instalacija |  | 1 rad-h |  |  |
|  | Radni sat na na popravkama uređaja, programiranju telefonskih centrala i drugih uređaja |  | 1 rad-h |  |  |
|  | Radni sat rada sa mašinama (hilti bušilice, štemalice islično) |  | 1 rad-h |  |  |
|  | Popravka interfona na ulaznim vratima |  | 1 kom |  |  |
| OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovska TTokna |  | 1 kom |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovsku TT kanalizaciju |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za primarnu mrežu |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za rezervne cevi |  | 1 m |  |  |
|  | Objedinjavanje tehničke dokumentacije |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za podzemnu razvodnu - po metru kabla |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za nadzemnu mrežu - po metru kabla |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja TT instalacije - po metru instalacione trase |  | 1 m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stnja tt kablova, RO-ormara, glavnog razdelnika kao i obeležavanje istih. |  | 1 par |  |  |
|  | УКУПНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | УКУПНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде |  |  |  |  |  |
| Рок за почетак сервисирања опреме |  |  |  |  |  |
| Гарантни период |  |  |  |  |  |
| Место и начин испоруке |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ОДРЖАВАЊA ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ТЕЛЕФОНА

Закључен између:

Испоручиоца ..............................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту:Извршилац)

и

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање су услуге - одржавањa телефонске централе и телефона. Предмет уговора је детаљно описан у техничкој спецификацији и понуди која чини саставни део овог уговора. Давалац услуга ће послове из овог Уговора вршити у складу са Законом о безбедности и здравља на раду и законским актима који регулишу ову област, као и према захтевима осталих домаћих и иностраних стандарда и препорука.

Члан 2.

Вредност за добара из члана 1. овог уговора, на бази оквирно одређених количина износи  ______________ динара без ПДВ, односно износи  ______________ динара са ПДВ-ом .

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке што износи  ______________ динара без ПДВ, односно износи  ______________ динара са ПДВ-ом. Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2020. годину за ове намене.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорене цене из понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора.

Врсте и количине предметних услуга дате су оквирно на годишњем нивоу, с тим да Наручилац задржава право одустајања од истих, што је условљено његовим стварним потребама и финансијским могућностима.

Наручилац задржава право да врши набавку услуга, који нису исказани у понуди.

У случају непредвиђених услуга на отклањању поледица непредвиђених хаварија, Извођач мора на захтев овлашћеног лица наручиоца да достави понуду за отклањање квара. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ________ дана од промета услуга, а према Извештају о пруженим услугама које је Извршилац дужан да сачини и који мора да садржи детаљну спецификацију (опис и обим) пружених услуга.

Плаћање ће се извршити на жиро рачун Извршиоца услуге број:

__________________ код ________________ банке.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 4.

Уговорне стране ће поступити савесно и коректно уз стриктно поштовање позитивних законских прописа, при реализацији овог уговора. Наручилац услуга је обавезан да извршиоцу услуга:

- омоћући несметан приступ објекту на коме ће се извршити преглед и сервисирање, и одреди лице које ће бити овлашћено да потпише радни налог о извршеној услузи прегледа и сервисирања,

- одреди лице за комуникацију са одговорним лицима даваоца услуга,

- да се придржава упутства о употреби и руковању центарале и телефонских апарата и да Извршиоца услуга одмах обавести о насталом квару на опреми.

Извршилац услуга је обавезан:

- да се у року од 24 часа од позива Наручиоца одазове и и започне са  сервисирањем опреме.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 5.

Извршилац приликом пружања услуга у објектима Наручиоца, дужан је да пружање услуга организује у потпуности у складу са одредбама закона о безбедности и

здравља на раду и са свим мерама безбедности и здравља на раду које примењује Наручилац.

ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

Извршилац услуга даје гаранцију на квалитет пружених услуга. Рок важења гаранције за појединачно пружене услуге периодичних прегледа и  испитивања рачуна се од дана потписивања записника о извршеним услугама.

Давалац услуга је обавезан да у гарантном року, на позив корисника услуга у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и неправилности  које потичу од неадекватно пружене услуге. Рок за отклањање уочених недостатака утврђују Наручилац и Извршилац услуга споразумно.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извршилац услуга  обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 8.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорих страна и важи до утрошка средстава до износа процењене вредности ове набавке, а највише 12 месеци.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Извршилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин. Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог уговора.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или  тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у  складу са Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.  У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на  начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у Новом Саду.

Члан 11

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА					ЗА НАРУЧИОЦА

Директор  			                                               Декан

проф. др Недељко Тица

VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  услуге одржавањa телефонске централе и телефона, 106/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ОДНОСИ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ОДНОСИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач   _________________________________________________________________ у поступку набавке услуге одржавањa телефонске централе и телефона, 106/2020 испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.