| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-28/107/O2 |
| Datum | 20.08.2018. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 107/2018

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

         Pozicija 4: Da li je prihvatljivo ponuditi barometar opsega 953 do 1073 hPa?

         Pozicija 8: Da li je prihvatljivo ponuditi cetke precnika 10mm i duzine 280mm?

         Pozicija 19: Da li je prihvatljivo ponuditi filter papir kvantitativni, plava traka 125mm, velicina pora 2-3µm?

         Pozicija 21: Da li je prihvatljivo ponuditi kanister od 20 l dimenzija 290x250x366mm?

         Pozicija 25: Da li je prihvatljivo ponuditi kivetu za centrifugu od polikarbonata zapremine 85ml  dimenzija 38.2x105.2mm

         Pozicija 42: Da li je prihvatljivo ponuditi masice duzine 250mm?

         Pozicija 47: Da li je prihvatljivo ponuditi nastavke od 5-200 µl?

         Pozicija 54: Da li je prihvatljivo ponuditi sanitetsku vatu u pakovanju od 1kg?

ODGOVOR NA PITANjE

Na pitanja od 1 do 8 odgovor je da.  U smislu odgovora na pitanje konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Saša Krstović  dr vet. Med.