| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/118/О1 |
| Датум | 24.04.2017. године |

Додатне информације везене за јн 118/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Molimo Vas za dodatno pojašnjenje za JN 108/2017- СУКЦЕСИВНА ИСПОРУКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ СТАКЛАРИЈЕ:

Pozicija br. 35–Epruveta za vakuum hidrolizu (zapremina:20ml, visina:100mm,spoljašnji prečnik:19mm, veličina vacuum ventila:8mm)

Molimo Vas za kataloški broj i proizvođača epruvete koja je odgovarajuća

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У питању је Епрувета за вакуум хидролизу кат. бр. PI29572 произвођача Thermo scientific Pierce, али може и одговарајућа или решење која праве стаклодувачи "UNIGLAS" из Суботице, јер је значајно јефтиније. Било која епрувета за вакум хидролизу која је направљена по задатим димензијама је одговарајућа.

Председник комисије за јавну набавку

Др вет мед Саша Крстовић