| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/108/О5 |
| Датум | 08.09.2017. године |

Додатне информације везене за јн 108/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Stavka 28. U koloni kolicina pise 11 kom, a za sve ostale stavke je kolicina 1 kom.

Da li je u pitanju greska, ili ukupnu cenu formiramo samo za ovu stavku za 11kom?

Stavka 35. Da li je prihvatljivo ponuditi epruvetu precnika 18 ili 20 mm, obzirom da vecina stakloduvaca ima cevi precnika 18 , 20 ,22 mm?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

- У питању је грешка и конкурсна документација ће бити измењена.

- Наручиоцу су потребне епрувете са спољашњим пречником од 19 mm.

Председник комисије за јавну набавку

Др вет мед Саша Крстовић