| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/111/О3 |
| Датум | 01.09.2017. године |

Додатне информације везене за јн 111/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

U cilju dostavljanja odgovarajuće ponude, najljubaznije vas molimo za pojašnjenje konkursne dokumentacije 111/2017 za partiju br 2.

-          Stavka br 6. Amonijum sulfat, p.a.

Da li je prihvatljivo pakovanje od 200 ili 250g koja su  ekonomski isplativija?

-          Stavka br 22. Hlorovodonična kiselina 1N

Da li je prihvatljivo ponuditi titrival ampulu za dobijanje 1L 1N HCl?

-          Stavka br 34. Magnezijum sulfat –heptahidrat

Da li je prihvatljivo ponuditi ponuditi hemikaliju ≥99 %, p.a., ACS ?

-          Stavka br 36. Mravlja kiselina

Da li je prihvatljivo ponuditi ponuditi hemikaliju  puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%

-          Stavka br 40.natrijum sulfit

Da li je prihvatljivo ponuditi ponuditi hemikaliju  puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0%

-          Stavka pH8

Da li je prihvatljivo ponuditi pufer u pakovanju od 1L koje je ekonomski isplativije ?

U cilju dostavljanja što većeg broja ponuda čime bi se obezbedilo načelo konkurencije, najljubaznije vas molimo da za navedene artikle iz partije br2. oformite zasebnu partiju :

| 53 | Standard 1000 ppm Ca | za kalibraciju plamenog fotometra, matrix HCl, pak.1/500 ml |
| --- | --- | --- |
| 54 | Standard 1000 ppm K | za kalibraciju plamenog fotometra, matrix HCl, pak.1/500 ml |
| 55 | Standard 1000 ppm Na | za kalibraciju plamenog fotometra, matrix HCl, pak.1/500 ml |
| 69 | pufer pH 7 | pH 7,00 Technical Buffer pak. 1/250 ml |
| 70 | pufer pH 10 | pH 10,00 Technical Buffer pak. 1/250 ml |
| 71 | pufer pH 4 | pH 4,00 Technical Buffer pak. 1/250 ml |

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У смислу одговора на питање конкурсна документације ће бити измењена, у делу који не одступа од обејктивних потреба Наручиоца за добима по овој набавци.

Председник комисије за јавну набавку

Др вет мед Саша Крстовић