| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/111/О1 |
| Датум | 28.08.2017. године |

Додатне информације везене за јн 111/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Shodno Zakonu o javnim nabavkama RS, molimo vas da nam dostavite dodatne informacije i pojašnjenja vezana za konkursnu dokumentaciju otvorenog postupka javne nabavke broj 111/2017 „ Sukcesivna isporuka laboratorijskih reagenasa”.

- Da li je za pozicije navedene u tabeli prohvatljivo ponuditi, umesto pakovanja navedenih u koloni 3 – Opis dobara, pakovanja navedena u koloni 4,  uz zadovoljavanje svih ostalih uslova kvaliteta i čistoće iz zahteva tehničke specifikacije na stranama 4, 5, 6 i 7 konkursne dokumentacije, kao I da li je prihvatljjivo ponuditi čistoću 99% za poziciju 7- Amonijum sulfat, p.a. ?

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | NAZIV | Opis dobra | Da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje: |
| 1 | Aceton, p.a. | čistoće min. 99,5% pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 7 | Amonijum sulfat, p.a. | čistoće 99,5%,pak. 1/250 g | čistoća 99% |
| 12 | Benzen p.a. | staklena ambalaža,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 15 | Dietiletar p.a. | čistoće ≥ 99%,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 18 | Etil-acetat | staklena ambalaža,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 19 | Glicerol | čistoće 99,5%,pak.1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 22 | Hloroform, p.a. | stabilizovan etanolom,staklena ambalaža,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 24 | Hlorovodonična kiselina 37%, p.a. | min. 35%, sa sadržajem gvožđa max.0,0001%, pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 36 | Metanol, p.a. | čistoće min.99,5%,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 47 | Petroletar, p.a. | pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 53 | Sirćetna kiselina, glacijalna, p.a. | čistoće 99,5%,pak. 1/ 2500 ml | 1/1000 ml |
| 65 | Sumporna kiselina p.a. 96% | čistoće min. 95%,pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |
| 66 | Toluol, p.a. | pak. 1/2500 ml | 1/1000 ml |

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У смислу одговора на питање конкурсна докуметација ће бити измењена.

Председник комисије за јавну набавку

Др вет мед Саша Крстовић