Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА

СУКЦЕСИВНА ИСПОРУКА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 118/2018

Август 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 118/2018, деловодни број 1000-28/118/1 од 31.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1000-28/118/2 од 31.08.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - добра сукцесивна испорука водоинстлатерског материјала ЈН бр. 118/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде са обрасцом структуре цене |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 118/2018 су добра – сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала, 39715300 - Водоинсталатерска опрема

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs,

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 118/2018 су добра – сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала, 39715300 - Водоинсталатерска опрема

Испорука боја и лакова вршиће се сукцесивно на годишњем нивоу до износа процењене вредности набавке која од 650.000,00 динара без ПДВ-а према динамици коју одреди наручилац по јединачним ценама наведеним у понуди

2. Партије

Ова јавна набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Red.br | Naziv robe |  |
| --- | --- | --- |
|  | vodo kotlić | visoka montaža, pvc |
|  | plovak za vodo kotlić | rezervni deo kotlića |
|  | lavabo kupatilski | 60cm |
|  | lavabo kupatilski | 50cm |
|  | vc školjka | odvod prema dole |
|  | vc daske | medijapan |
|  | sifoni elastični za umivaonik | pvc,1m |
|  | sifoni elastični za vodokotlić od 1,5m |  |
|  | sifoni elastični za sudoperu | pvc, sa dodatnim odvodom |
|  | sifoni elastični za pisoare | pvc |
|  | pisoar | keramički , na zid, klasičan |
|  | potisni ventil za pisoar slavine | na oprugu- potisni |
|  | slavina za vodu | 1/2 cola,obična |
|  | slavina za vodu | 1/2 cola, kuglasta |
|  | slavina za vodu | 1 col , kuglasta |
|  | glave ventila za slavinu | 1/2 cola |
|  | ek ventil za kotlić |  |
|  | slavina dvodelna sa lulom za kuhinjski bojler | jednoručna |
|  | slavina dvodelna sa tušem za kadu | jednoručna |
|  | jednodelna slavina sa lulom sa gornje strane |  |
|  | glave ventila za slavinu | 1/4 cola |
|  | glave ventila za slavinu | 3/8 cola |
|  | držač za toaletni papir | metalni |
|  | držač za papirne ubruse | metalni |
|  | dozator za tečni sapun | kupatilski , metalni |
|  | ogledalo sa ramom kupatilsko | pvc, okruglo-60cm |
|  | muf 1/2 cola | metalni |
|  | čep 1/2 cola | metalni |
|  | dupla nipla 1/2 cola | metalni |
|  | brinoks veze za bojler | savitljive |
|  | brinoks veze za mali bojler kuhinjski | savitljive |
|  | brinoks veze za vc kotliće | savitljive |
|  | dijana šrafovi za bojler | komplet sa tiplama |
|  | teflon traka |  |
|  | Bojler 80 litara prohromski kazan |  |
|  | Crevo za tuš 1500 |  |
|  | Koleno fi 20 PVC |  |
|  | Koleno fi 20 unPVC |  |
|  | T komad fi 20 PVC |  |
|  | Cev fi 20 PVC |  |
|  | Obujmica O-20 |  |
|  | Teflon tečni |  |
|  | Vezica PA 3,6*292 |  |
|  | Silikon akrilni beli |  |
|  | Redukcija 110/50 |  |
|  | Redukcija 50*40 |  |
|  | Ventil ugaoni za pisoar potisni |  |
|  | Čep PVC fi 75 |  |
|  | Redukcija 75/50 PVC |  |
|  | Čep PVC fi 50 |  |
|  | Luk PVC 75/45 |  |
|  | Cev PVC 75/250 |  |
|  | Cev PVC 75/2000 |  |
|  | Cev PVC 75/1000 |  |
|  | Cev PVC 75/500 |  |
|  | Cev PVC 50/500 |  |
|  | Cev PVC 50/250 |  |
|  | Luk PVC 75/90 |  |
|  | Luk PVC 50/45 |  |
|  | Reducir za sifon 5/4-1 '' |  |
|  | ''sika'' ili odgovarajuće 11 FC siva |  |
|  | Zaptivka za bojler Tiki set |  |
|  | Sonda termostata |  |
|  | Flanšna za bojler veliki Magnohrom ili odgovarajući |  |
|  | Grejač za bojler 2ooo vati |  |
|  | Manžetna štelujuća |  |
|  | Redukcija3/4-1/2'' |  |
|  | Priključak ¾'' |  |
|  | Redukcija ½-3/8'' |  |
|  | Račva PVC 50-50/45 |  |
|  | Spojka brza Fi ½'' |  |
|  | Manžetna sifona |  |
|  | Crevo odvodno za veš mašinu |  |
|  | Ventil razvodni ½ |  |
|  | EK ventil ½-1/2'' |  |
|  | Sifon 1/1 sa prelivom |  |
|  | Dupla nipla 3/8 MS |  |
|  | Pisoar zidni keramički |  |
|  | Redukcija – holender za ispirnu cev vc šolje |  |
|  | Tuš kabina 90*90cm plitka sa šarkama |  |
|  | Ugradni umivaonik sa ormarićem i fiokama -medijapan | dimenzije 930*850*510 |
|  | gumeni dihtunzi | Pak. po 20 komada |
|  | Pegla za pvc cevi fi 20,25,32 i 40mm | 230V/800W/300 stepeni Celzijusa |
|  | Sajla za kanalizaciju 12mm | 10 metara |
|  | Gumice za dihtovanje | ¾’’ |
|  | Teflon konac | špulna |
|  | vakum guma za odgušivanje | sa drškom |
|  | Baterija za sudoperu | jednoručna |
|  | Baterija stojeća za protočni bojler sa tri cevi | jednoručna, izliv 200mm |
|  | Baterija za lavabo | jednoručna, stojeća sa 3cevi |
|  | Baterija stojeća | 2 cevi |
|  | Protočni bojler 1500 W | 5l |
|  | Potisni bojler donja montaža | 8l |
|  | Termostatska zidna baterija | sa usponskim tušem |
|  | Bojler 60l | kazan prohromski |
|  | Vodokotlić Geberit ili odgovarajući | visokomontažni |
|  | Mešač za jednoručnu bateriju | Ø40 |
|  | Kuglasta slavina | 5/4“ |
|  | Kuglasta slavina | 6/4“ |
|  | Kuglasta slavina | 2“ |
|  | Kuglasta slavina | 3“ |
|  | Ventil sa kapom | ½“ |
|  | Ventil sa kapom | ¾“ |
|  | Ručica za tuš | metalna |
|  | Tuš crevo | L=2m |
|  | Gornji deo baterije | ½“ |
|  | Gornji deo baterije | ¾“ |
|  | Gornji deo baterije | 20x1,5 |
|  | Gornji deo uzidnog ventila sa ručicom | ½“ crveni |
|  | Gornji deo uzidnog ventila sa ručicom | ½“ plavi |
|  | WC daska | antibakterijska |
|  | Podni slivnik | 150x150 horizontalni, sa metalnom rešetkom |
|  | Holender metal-plastika | MPø32x1“UN |
|  | Holender metal-plastika | MPø25x3/4“SN |
|  | Termostat za bojler | radni |
|  | Termostat za bojler | sigurnosni |
|  | Sigurnosni ventil za bojler 1/2cola |  |
|  | Ekscentar ½-3/4 |  |
|  | Boš koleno ½ pocinkovano |  |
|  | Boš koleno ¾pocinkovano |  |
|  | Crevo okiten 1/2ʺ | Do 10 bar |
|  | Crevo okiten ¾ʺ | Do 10 bar |
|  | Crevo okiten 1ʺ | Do 10 bar |
|  | Crevo okiten 5/4ʺ | Do 10 bar |
|  | Crevo okiten 6/4ʺ | Do 10 bar |
|  | Talijanska poluspojka ½ - 6/4 |  |
|  | Talijanska dupla spojka ½- 6/4 |  |
|  | Holender ½ʺ | Pocinkovani |
|  | Holender ¾ʺ | Pocinkovani |
|  | Holender 1ʺ | Pocinkovani |
|  | Klizna spojka ½ʺ |  |
|  | Klizna spojka ¾ʺ |  |
|  | Klizna spojka 1ʺ |  |
|  | Pvc koleno fi 20mm | PVC |
|  | Pvc koleno fi 25mm | PVC |
|  | T komad fi 20mm | PVC |
|  | T koleno fi 20mm | PVC |
|  | T koleno fi 25mm | PVC |
|  | Prolazni T komad fi 20mm | PVC |
|  | Prolazni T komad fi 25 | PVC |
|  | Završni un luk fi 20mm | PVC |
|  | Završni un luk fi 25mm | PVC |
|  | Muf un fi 20mm | PVC |
|  | Muf un fi 25 | PVC |
|  | Sn muf fi 20mm | PVC |
|  | Sn muf fi 25mm | PVC |
|  | Redukcioni T komad fi 20/25mm | PVC |
|  | Redukcija fi 25/20mm | PVC |
|  | Ventil fi 20mm sa nadgradnjom | PVC |
|  | Ventil fi 25mm sa nadgradnjom | PVC |
|  | Holender fi 20mm | PVC |
|  | Holender fi 25mm | PVC |
|  | Holender sa metalom fi 25mm | PVC |
|  | Cevi fi 20mm Cevi fi 25mm | PVC |
|  | Ventil ½ sa točkićem | Pocinkovani |
|  | Ventil ¾ sa točkićem |  |
|  | Nadgradnja ventila 1/2ʺ |  |
|  | Nadgradnja ventila 3/4 |  |
|  | Nadgradnja ventila 1/2ʺ sitni navoj |  |
|  | Nadgradnja ventila ¾ sitni navoj |  |
|  | Regulator pritiska od 1ʺ |  |
|  | Dupla nipla 1/2 |  |
|  | Dupla nipla ¾ |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 1/2 |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska ¾ |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 1 |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 5/4ʺ |  |
|  | Koleno pvc 1/2 |  |
|  | Koleno pvc ¾ |  |
|  | Koleno pvc 1 |  |
|  | Koleno pvc 5/4 |  |
|  | Poluspojka sn koleno ½ʺ |  |
|  | Poluspojka un koleno ½ |  |
|  | Poluspojka sn koleno3/4 |  |
|  | Poluspojka un koleno3/4 |  |
|  | Produžeci od 1,5cm 1/2ʺ |  |
|  | Kontra redukcije ½-3/8ʺ |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | ½ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | ¾ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 1ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 5/4ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 2ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 3ʺ |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 2 1/2ʺ |
|  | Guma fi 50 prelaz olovo cev |  |
|  | Guma fi 75 prelaz olovo cev |  |
|  | Guma fi 110 prelaz olovo cev |  |
|  | Guma fi 125 prelaz olovo cev |  |
|  | Gumena manžetna štelujuća |  |
|  | Guma sifon 1ʺ |  |
|  | Guma sifon 5/4ʺ |  |
|  | Guma sifon 6/4ʺ |  |
|  | Hidropak 1,1 kw, 220 V |  |
|  | Sifon guma 5/4-1ʺ |  |
|  | Slivnik fi 110mm horizontalni |  |
|  | Ventil za veš mašinu ½ slavina |  |
|  | Vodomer 6/4ʺ horizontalni Insa ili odgovarajući |  |
|  | Vodomer 3/4ʺ horizontalni Insa ili odgovarajući |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/500m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/250m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Gumice fi 160 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 40 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Gumice fi 32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/110 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/50 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/50 /45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/75 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 125/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 125/125 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 125/125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 125/160 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 160/110/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 160/125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 160/160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 32/32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 40/40 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 50/32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 50/40 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 50/50 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 75/75 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | K.t – račva 75/75/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 110/45 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 110/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 110/90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 125/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 125/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 32/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 40 sifon sa gumom Peštan ili odgovarajuće |  |
|  | Luk 40/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 50 sifonski Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 50 sifonski +manžetna 5/4 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 50/15-30 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk 50/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk podešivi 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk podešivi 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Luk podešivi 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 110/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Račva podešiva 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 125/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 160/110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 160/125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 40/32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 50/32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 50/40 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Redukcija 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Revizija 110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Revizija125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Revizija160 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Revizija 50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Revizija 75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Nepovratna klapna 110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Nepovratna klapna 125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Nepovratna klapna 160 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Nepovratna klapna 50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 110 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 125 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 160 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 32 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 40 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 50 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Klizna spojka PVC 75 Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Slivnička rešetka 25t Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Slivnik 110 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Slivnik 110 vertikalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Slivnik 75 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | Slivnik 75 vertikalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | zidni mešač za toplu i hladnu vodu |  |
|  | nožna baterija zidna topla-hladna |  |
|  | ogledalo sa okvirom 1500x500 |  |
|  | lavabo dupli 800 sa rupom za bateriju |  |
|  | ventil NO50 NP16 |  |
|  | ventil NO40 NP16 |  |
|  | termodinamički odvajač kondezata NO20 NP16 |  |
|  | Slivnik 50 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |
|  | ekscentar za wc šolju gumeni i plastični |  |
|  | Rosan King plus JK381003 ili odgovarajuća, baterija za sudoperu – protočni bojler – stojeća. Dimenzije 130mm visina baterije, 240mm lula, visina izliva 115mm. Max. pritisak 5bar, keramički mešač, pokretni izliv 360 stepeni. | Priložiti Izjavu o svojstvima. Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |
|  | Rosan JP522015 ili odgovarajuća, jednoručni ventil za hladnu vodu na zid, izliv 150mm. Priložiti Izjavu o svojstvima. Max. pritisak 5bar, keramički mešač, pokretni izliv . | Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |
|  | Rosan King plus JK385001 ili odgovarajuća baterija za sudoperu sa izvlačnim tušem – stojeća. Jednoručna baterija, keramički mešač, pokretni izliv 360stepeni, pleteno izvlačno tuš crevo, tuš ručica sa automackim prebacivačem. | Priložiti Izjavu o svojstvima.Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |
|  | Rosan King J341001 ili odgovarajuća baterija za kadu – lavabo ‘’Švedska’’ sa ručnim tušem – zidna. Jednoručna baterija, keramički mešač, pokretni izliv 300stepeni, duplo pleteno izvlačno tuš crevo 1,5m, tuš ručica sa automackim prebacivačem. Raspon priključka 150mm+-20mm, dužina lule 300mm. | Priložiti Izjavu o svojstvima. Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |

Понуђач је дужан да уз понуду достави техничку документацију произвођача за понуђена добра из које је моће проверити техничке карактеристике понуђеног добра. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату у понуди.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач   _________________________________________________________________ у поступку јавне набавке добра  сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала, број 118/2018 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________________________ у поступку јавне набавке добра сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала, број 118/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Техничка документација добра може бити на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница, Канцеларија број 10., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку водоинсталатерског материјала, ЈН бр 118/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.09.2018. до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 10.09.2018. године у 12:30 часова на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, Сала за седницие у Деканату Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда мора да садржи:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

- Образац понуде са обрасцем структуре цене Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача

- Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Ова Изјава није обавезна)

- Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Ова набвка није обликована у више партија

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – водоинсталатерског материјалa, ЈН бр 118/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – водоинсталатерског материјалa, ЈН бр 118/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – водоинсталатерског материјалa, ЈН бр 118/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – водоинсталатерског материјалa, ЈН бр 118/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 40 дана од дана промета добара, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

-

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од пријема наруџбенице.

Место испоруке – на адресу наручиоца: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

-

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци  (добављач),   обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла мора да важи до рока важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико Понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs, или факсом на број 021-459-761 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 118/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

У случају истог понуђеног рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs  факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 118/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала, ЈН број 118/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| Р.бр. | Назив | Техничке карактеристике | Произвођач, марка и тип | Количина | јединица мере | Јединична цена (без ПДВ) | Јединична цена (са ПДВ-ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodo kotlić | visoka montaža, pvc |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | plovak za vodo kotlić | rezervni deo kotlića |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | lavabo kupatilski | 60cm |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | lavabo kupatilski | 50cm |  | komada | 3 |  |  |  |  |
|  | vc školjka | odvod prema dole |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | vc daske | medijapan |  | komada | 19 |  |  |  |  |
|  | sifoni elastični za umivaonik | pvc,1m |  | komada | 20 |  |  |  |  |
|  | sifoni elastični za vodokotlić od 1,5m |  |  | komada | 20 |  |  |  |  |
|  | sifoni elastični za sudoperu | pvc, sa dodatnim odvodom |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | sifoni elastični za pisoare | pvc |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | pisoar | keramički , na zid, klasičan |  | komada | 7 |  |  |  |  |
|  | potisni ventil za pisoar slavine | na oprugu- potisni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | slavina za vodu | 1/2 cola,obična |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | slavina za vodu | 1/2 cola, kuglasta |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | slavina za vodu | 1 col , kuglasta |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | glave ventila za slavinu | 1/2 cola |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | ek ventil za kotlić |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | slavina dvodelna sa lulom za kuhinjski bojler | jednoručna |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | slavina dvodelna sa tušem za kadu | jednoručna |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | jednodelna slavina sa lulom sa gornje strane |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | glave ventila za slavinu | 1/4 cola |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | glave ventila za slavinu | 3/8 cola |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | držač za toaletni papir | metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | držač za papirne ubruse | metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | dozator za tečni sapun | kupatilski , metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | ogledalo sa ramom kupatilsko | pvc, okruglo-60cm |  | komada | 4 |  |  |  |  |
|  | muf 1/2 cola | metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | čep 1/2 cola | metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | dupla nipla 1/2 cola | metalni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | brinoks veze za bojler | savitljive |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | brinoks veze za mali bojler kuhinjski | savitljive |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | brinoks veze za vc kotliće | savitljive |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | dijana šrafovi za bojler | komplet sa tiplama |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | teflon traka |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Bojler 80 litara prohromski kazan |  |  | komada | 3 |  |  |  |  |
|  | Crevo za tuš 1500 |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Koleno fi 20 PVC |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Koleno fi 20 unPVC |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | T komad fi 20 PVC |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Cev fi 20 PVC |  |  | metar | 10 |  |  |  |  |
|  | Obujmica O-20 |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Teflon tečni |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Vezica PA 3,6*292 |  |  | komada | 100 |  |  |  |  |
|  | Silikon akrilni beli |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 110/50 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 50*40 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil ugaoni za pisoar potisni |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Čep PVC fi 75 |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 75/50 PVC |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Čep PVC fi 50 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Luk PVC 75/45 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 75/250 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 75/2000 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 75/1000 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 75/500 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 50/500 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev PVC 50/250 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Luk PVC 75/90 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Luk PVC 50/45 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Reducir za sifon 5/4-1 '' |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | ''sika'' ili odgovarajuće 11 FC siva |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Zaptivka za bojler Tiki set |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda termostata |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Flanšna za bojler veliki Magnohrom ili odgovarajući |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Grejač za bojler 2ooo vati |  |  | komada | 4 |  |  |  |  |
|  | Manžetna štelujuća |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Redukcija3/4-1/2'' |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Priključak ¾'' |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Redukcija ½-3/8'' |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Račva PVC 50-50/45 |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Spojka brza Fi ½'' |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Manžetna sifona |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Crevo odvodno za veš mašinu |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Ventil razvodni ½ |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | EK ventil ½-1/2'' |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Sifon 1/1 sa prelivom |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Dupla nipla 3/8 MS |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Pisoar zidni keramički |  |  | komada | 7 |  |  |  |  |
|  | Redukcija – holender za ispirnu cev vc šolje |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Tuš kabina 90*90cm plitka sa šarkama |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Ugradni umivaonik sa ormarićem i fiokama -medijapan | dimenzije 930*850*510 |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | gumeni dihtunzi | Pak. po 20 komada |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Pegla za pvc cevi fi 20,25,32 i 40mm | 230V/800W/300 stepeni Celzijusa |  | komada | 2 |  |  |  |  |
|  | Sajla za kanalizaciju 12mm | 10 metara |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice za dihtovanje | ¾’’ |  | komada | 2 |  |  |  |  |
|  | Teflon konac | špulna |  | komada | 2 |  |  |  |  |
|  | vakum guma za odgušivanje | sa drškom |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Baterija za sudoperu | jednoručna |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Baterija stojeća za protočni bojler sa tri cevi | jednoručna, izliv 200mm |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Baterija za lavabo | jednoručna, stojeća sa 3cevi |  | komada | 7 |  |  |  |  |
|  | Baterija stojeća | 2 cevi |  | komada | 7 |  |  |  |  |
|  | Protočni bojler 1500 W | 5l |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Potisni bojler donja montaža | 8l |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Termostatska zidna baterija | sa usponskim tušem |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Bojler 60l | kazan prohromski |  | komada | 3 |  |  |  |  |
|  | Vodokotlić Geberit ili odgovarajući | visokomontažni |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Mešač za jednoručnu bateriju | Ø40 |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasta slavina | 5/4“ |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasta slavina | 6/4“ |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuglasta slavina | 2“ |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuglasta slavina | 3“ |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Ventil sa kapom | ½“ |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Ventil sa kapom | ¾“ |  | komada | 10 |  |  |  |  |
|  | Ručica za tuš | metalna |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Tuš crevo | L=2m |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Gornji deo baterije | ½“ |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Gornji deo baterije | ¾“ |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Gornji deo baterije | 20x1,5 |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Gornji deo uzidnog ventila sa ručicom | ½“ crveni |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Gornji deo uzidnog ventila sa ručicom | ½“ plavi |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | WC daska | antibakterijska |  | komada | 19 |  |  |  |  |
|  | Podni slivnik | 150x150 horizontalni, sa metalnom rešetkom |  | komada | 5 |  |  |  |  |
|  | Holender metal-plastika | MPø32x1“UN |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender metal-plastika | MPø25x3/4“SN |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Termostat za bojler | radni |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Termostat za bojler | sigurnosni |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil za bojler 1/2cola |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Ekscentar ½-3/4 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Boš koleno ½ pocinkovano |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Boš koleno ¾pocinkovano |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |
|  | Crevo okiten 1/2ʺ | Do 10 bar |  | metar | 10 |  |  |  |  |
|  | Crevo okiten ¾ʺ | Do 10 bar |  | metar | 10 |  |  |  |  |
|  | Crevo okiten 1ʺ | Do 10 bar |  | metar | 10 |  |  |  |  |
|  | Crevo okiten 5/4ʺ | Do 10 bar |  | metar | 20 |  |  |  |  |
|  | Crevo okiten 6/4ʺ | Do 10 bar |  | metar | 20 |  |  |  |  |
|  | Talijanska poluspojka ½ - 6/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Talijanska dupla spojka ½- 6/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender ½ʺ | Pocinkovani |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender ¾ʺ | Pocinkovani |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender 1ʺ | Pocinkovani |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka ½ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka ¾ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka 1ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Pvc koleno fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Pvc koleno fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | T komad fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | T koleno fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | T koleno fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Prolazni T komad fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Prolazni T komad fi 25 | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Završni un luk fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Završni un luk fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Muf un fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Muf un fi 25 | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Sn muf fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Sn muf fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Redukcioni T komad fi 20/25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Redukcija fi 25/20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil fi 20mm sa nadgradnjom | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil fi 25mm sa nadgradnjom | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender fi 20mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Holender sa metalom fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cevi fi 20mm Cevi fi 25mm | PVC |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil ½ sa točkićem | Pocinkovani |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil ¾ sa točkićem |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja ventila 1/2ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja ventila 3/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja ventila 1/2ʺ sitni navoj |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja ventila ¾ sitni navoj |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Regulator pritiska od 1ʺ |  |  | Komad | 2 |  |  |  |  |
|  | Dupla nipla 1/2 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Dupla nipla ¾ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 1/2 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska ¾ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 1 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka pvc italijanska 5/4ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Koleno pvc 1/2 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Koleno pvc ¾ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Koleno pvc 1 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Koleno pvc 5/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka sn koleno ½ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka un koleno ½ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka sn koleno3/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Poluspojka un koleno3/4 |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Produžeci od 1,5cm 1/2ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Kontra redukcije ½-3/8ʺ |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | ½ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | ¾ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 1ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 5/4ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 2ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 3ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Šelna od lima sa gumenim dihtungom i šrafovima za pritezanje za krpljenje cevi | 2 1/2ʺ |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Guma fi 50 prelaz olovo cev |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma fi 75 prelaz olovo cev |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma fi 110 prelaz olovo cev |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma fi 125 prelaz olovo cev |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Gumena manžetna štelujuća |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma sifon 1ʺ |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma sifon 5/4ʺ |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Guma sifon 6/4ʺ |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Hidropak 1,1 kw, 220 V |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon guma 5/4-1ʺ |  |  | Komad | 10 |  |  |  |  |
|  | Slivnik fi 110mm horizontalni |  |  | Komad | 5 |  |  |  |  |
|  | Ventil za veš mašinu ½ slavina |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Vodomer 6/4ʺ horizontalni Insa ili odgovarajući |  |  | Komad | 2 |  |  |  |  |
|  | Vodomer 3/4ʺ horizontalni Insa ili odgovarajući |  |  | Komad | 2 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 125/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 110/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 160/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 50/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 32/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 40/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/500m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/250m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/1000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Cev kanalizaciona fi 75/2000m Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 160 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 40 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Gumice fi 32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/110 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/50 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/50 /45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/75 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 125/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 125/125 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 125/125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 125/160 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 160/110/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 160/125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 160/160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 32/32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 40/40 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 50/32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 50/40 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 50/50 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 75/75 dupla Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | K.t – račva 75/75/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 110/45 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 110/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 110/90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 125/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 125/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 160/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 32/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 40 sifon sa gumom Peštan ili odgovarajuće |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 40/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 50 sifonski Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 50 sifonski +manžetna 5/4 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 50/15-30 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk 50/45-90 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk podešivi 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk podešivi 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Luk podešivi 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 110/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 110/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 50/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Račva podešiva 75/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 110/75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 125/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 160/110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 160/125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 40/32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 50/32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 50/40 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcija 75/50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Revizija 110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Revizija125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Revizija160 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Revizija 50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Revizija 75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Nepovratna klapna 110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Nepovratna klapna 125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Nepovratna klapna 160 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Nepovratna klapna 50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 110 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 125 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 160 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 32 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 40 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 50 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Klizna spojka PVC 75 Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 4 |  |  |  |  |
|  | Slivnička rešetka 25t Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Slivnik 110 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Slivnik 110 vertikalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Slivnik 75 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | Slivnik 75 vertikalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 1 |  |  |  |  |
|  | zidni mešač za toplu i hladnu vodu |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | nožna baterija zidna topla-hladna |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | ogledalo sa okvirom 1500x500 |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | lavabo dupli 800 sa rupom za bateriju |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | ventil NO50 NP16 |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | ventil NO40 NP16 |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | termodinamički odvajač kondezata NO20 NP16 |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Slivnik 50 horizontalni sa ch rešetkom Peštan ili odgovarajuća |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | ekscentar za wc šolju gumeni i plastični |  |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Rosan King plus JK381003 ili odgovarajuća, baterija za sudoperu – protočni bojler – stojeća. Dimenzije 130mm visina baterije, 240mm lula, visina izliva 115mm. Max. pritisak 5bar, keramički mešač, pokretni izliv 360 stepeni. | Priložiti Izjavu o svojstvima. Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Rosan JP522015 ili odgovarajuća, jednoručni ventil za hladnu vodu na zid, izliv 150mm. Priložiti Izjavu o svojstvima. Max. pritisak 5bar, keramički mešač, pokretni izliv . | Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Rosan King plus JK385001 ili odgovarajuća baterija za sudoperu sa izvlačnim tušem – stojeća. Jednoručna baterija, keramički mešač, pokretni izliv 360stepeni, pleteno izvlačno tuš crevo, tuš ručica sa automackim prebacivačem. | Priložiti Izjavu o svojstvima.Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
|  | Rosan King J341001 ili odgovarajuća baterija za kadu – lavabo ‘’Švedska’’ sa ručnim tušem – zidna. Jednoručna baterija, keramički mešač, pokretni izliv 300stepeni, duplo pleteno izvlačno tuš crevo 1,5m, tuš ručica sa automackim prebacivačem. Raspon priključka 150mm+-20mm, dužina lule 300mm. | Priložiti Izjavu o svojstvima. Materijal : mesing po SRPS EN 1982:2001 i EN 12165:2011. Površinska zaštita nikl-hrom po SRPS EN 248:2010 |  | Komad | 3 |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: У колони  „Произвођач, марка и тип ” мора бити уписана тачна марка и тип материјала.  Минимални технички захтеви које материјал мора  да задовољи дати су у називу и техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из назива и техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату у понуди.

| Рок и начин плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					                                                                                  Понуђач

М. П.

_____________________________			                                                           ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Закључен између:

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан, проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна испорука водоинсталатерског материјала за потребе Пољопривредног факултета у Новом Саду, (у даљем тексту: Опрема), према конкурсној документацији Наручиоца бр. 118/2018 и прихваћеној понуди Испоручиоца бр. ________ од _____________2018. године.

# ЦЕНА

Члан 2.

Вредност за добара из члана 1. овог уговора, на бази оквирно одређених количина износи             динара без ПДВ, односно износи                  динара са ПДВ-ом .

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке за партију _ , што износи __________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2019. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорене цене из Обрасца понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора.

Јединичне цене Опреме које чине предмет уговора утврђене су у понуди.

Наручилац задржава право да врши набавку Опреме која није исказана у понуди.

У случају набавку Опреме која није исказана у понуди, Испоручилац мора на захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави своју понуду. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од званичних велепродајних цена Опреме, нити од упоредивих тржишних цена.

# ИСПОРУКА

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку Опреме, у року од   (     ) дана од пријема наруџбенице, коју му писменим путем или путем електронске поште, доставља Наручилац. Наручилац ће Испоручиоцу доставити списак лица која су овлашћена за подношење наруџбенице.

Члан 4.

Прва испорука Опрему ближе одређеног чланом 1. и 2. Овог Уговора може почети од дана потписивања Уговора.

Испоручилац испоручује Наручиоцу Опрему: F-co просторије Наручиоца.

Под испоруком Опреме ближе одрећеног чланом 1. и 2. овог Уговора, сматраће се испорука Опреме, при којој овлашћено лице Наручиоца у месту испоруке изврши пријем, што ће потврдити потписом отпремнице о преузимању.

Отпремница из става 3. овог Члана Уговора и исправно испостављена фактура Испоручиоца представљају основ за плаћање уговорене цене, сходно испорученој количини.

Врсте и количине предметних добара су дате оквирно на годишњем нивоу, с тим да Наручилац задржава право одступања од истих, што је условљено његовим стварним потребама и финансијским могућностима.

Члан 5.

Коначна вредност добара зависиће од количине добара које ће се испоручивати у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоручи уговорену Опрему ближе одређену чланом 1. и 2. Овог Уговора у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Ако се приликом примопредаје предмета овог уговора, установи да испоручена Опрема ближе одрећена чланом 1. и 2. Овог Уговора, има недостатака у квалитету или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати.

Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема робе.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 5 дана по пријему рекламације отклони недостатке или рекламирану Опрему замени исправном, а после три рекламације Уговор се може раскинути, уз истовремено право Наручиоца да наплати меницу за добро извшење посла.

Члан 7.

Сви трошкови за обезбеђење потребне документације, осигурање и транспорт до уговорене локације испоруке падају на терет Испоручиоца.

Члан 8.

Уколико Испоручилац буде каснио са испоруком или не испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи робу из члана 3. Овог Уговора, сагласан је да за сваки дан закашњења плати купцу на име уговорне казне износ од 2 (два) промила од укупне цене вредности поручене-требоване а неиспоручене робе, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности – уговор ће се сматрати раскинутим.

Одредбе овог уговора неће се примењивати ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да у року од     дана од дана промета добара на основу пријема отпремнице о преузимању Опреме, плати уговорену цену са ПДВ-ом, на рачун Испоручиоца  број                                    који се води код Банке                    , сразмерно испорученој количини Опреме.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа нећа бити прихваћена као основ за исплату по овом Уговору.

Члан 10.

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци  (добављач),   обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје  30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумом. У случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 12.

Овај Уговор може бити раскинут сагласном изјавом воље уговорних страна, али и једностраним отказом уколико друга страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Отказни рок од 10 (десет) дана почиње да тече даном достављања писменог обавештења о раскиду уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим уговором

Члан12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорих страна и важи до утрошка средстава до износа процењене вредности ове набавке, а највише 12 месеци од дана закључивања уговора.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА					ЗА НАРУЧИОЦА

Директор  			                                               Декан

проф. др Недељко Тица

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  за сукцесивну испоруку водоинсталатерског материјала, бр 118/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________ у поступку јавне набавке за сукцесивну испоруку водоинсталатерског материјала, бр 118/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.