Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА ДИЈАГНОСТИКУМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 128/2020

Јун 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 128/2020,  деловодни број 1000-11/128/1 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1000-11/128/1 од 30.06.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добра дијагностикума, ЈН бр. 128/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац структуре цене |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

1  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 128/2020 су добра,  Дијагностикума, 33141625 - Дијагностички комплети

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs,

2  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 128/2020 су добра,  Дијагностикума, 33141625 - Дијагностички комплети

2. Партије

Ова јавна набавка је обликована у три партије

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

4  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка спецификација

Партија 1.

| Red. broj | Opis dobra ili usluge radova | Tehničke karakteristike | Jedinica mere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nožići za skalpel | Sečivo br. 10, pakovanje od 100 komada, sterilni | 5 komada |
| 2. | Nožići za skalpel | Sečivo br. 11, pakovanje od 100 komada, sterilni | 5 komada |
| 3. | Nožići za skalpel | Sečivo br. 15, pakovanje od 100 komada, sterilni | 5 komada |
| 4. | Nožići za skalpel | Sečivo br. 22, pakovanje od 100 komada, sterilni | 5 komada |
| 5. | Zavoji samolepljivi | Vetrap samolepivi elastični zavoj, 10 cm širina | 10 komada |
| 6. | Gips zavoj | Gipsani zavoj, dužina 1,6m, širina 15cm | 5 komada |
| 7. | Upijajuće podloške za krevet | Podlošci za krevet s upijajućom jezgrom od listića celuloze. Podložak se sastoji od upijajuće jezgre izgrađene od mekanih listića celuloze u slojevima koji tečnost dele po čitavoj površini, i od nepropusnog spoljašnjeg zaštitnog sloja koji štiti od isicanja tečnosti, dimenzije 45x60 cm ili približno | 300 komada |
| 8. | Set za infuziju | Set za aplikovanje infuzije, plastična cev, sterilno pakovano | 300 komada |
| 9. | Intravenske Kanile, 24G | Žuta boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 300 komada |
| 10. | Intravenske Kanile, 22G | Plava boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 300 komada |
| 11. | Intravenske Kanile, 20G | Roza boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 300 komada |
| 12. | Intravenske Kanile, 18 G | Zelene boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 300 komada |
| 13. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 0, , tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 35 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 14. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 2-0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 15. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 4 - 0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 16. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 3 - 0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 17. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 0, 30 mm ili približno, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 18. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 2-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 19. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 3-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 20. | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 5-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 21. | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 0, 60 mm igla 3/8 kruga ili približno, igla ½ kruga 2 vinyl tubes, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 22. | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 2-0, igla 24 mm ili približno, igla 3/8 kruga, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 23. | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 3-0, igla 24 mm ili približno, igla 3/8 kruga, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji | 4 komada |
| 24. | Hirurški konac | Resorptivni monofilamentni konac, polidioksanon USP 6/0 sa iglom okrugla ½ kruga , dužine 17mm, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, dužina konca 75cm, 12/pak. | 4 komada |
| 25. | Bris, sterilni | bris, sterilni, drveni štapić sa namotajem vate, ø 2,5 x 146 ili približno | 200 komada |
| 26. | Adhezivni sprej za komprese | Za lepljenje sterilnih kompresa 150ml | 1 komad |
| 27. | Bočice za urin sterilne | Sa navojnim zatvaračem zapremina 60ml | 50 komada |
| 28. | Urinarni kateter (Feline) | Cilindričan, zaobljen vrh Sa Luer-Lock konusom, za mačore, Posebno pakovano – sterilno 1,0x130mm | 10 komada |
| 29. | Kese za transfuziju | Dvostruka kesa za transfuziju sa antioagulansom-CPD, kapaciteta 450ml | 10 komada |
| 30. | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse; dimenzije: 1,3mm, 4FG; 10/pk | 20 komada |
| 31. | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse sterilan 2,0x500mm; 10/pk | 20 komada |
| 32. | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse sterilan 2,6x500mm; 10pk | 20 komada |
| 33. | Elizabetanska kragna 7,5 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 34. | Elizabetanska kragna 10 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 35. | Elizabetanska kragna 12,5 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 36. | Elizabetanska kragna 15 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 37. | Elizabetanska kragna 20cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 38. | Elizabetanska kragna 25 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 39. | Elizabetanska kragna 30 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena | 10 komada |
| 40. | Anti –A monoclonal, a 10 ml | ABO sistem | 2 komada |
| 41. | Anti –B monoclonal, a 10 ml | ABO sistem | 2 komada |
| 42. | Anti –AB monoclonal, a 10 ml | ABO system | 2 komada |
| 43. | Anti –D, a 10ml | IgM- Rh system | 2 komada |
| 44. | Trokraka slavina za infuziju- stopkok ventil | Pojedinačno pakovano sterilno, otporna na curenje, laka rotacija slavine za 360stepeni | 100 komada |

Партија 2.

| Red. broj | Opis dobra ili usluge radova | Tehničke karakteristike | Jedinica mere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Špricevi, 1ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 1 ml, Luer slip | 500 komada |
| 2. | Špricevi, 2 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 2 ml, Luer slip | 500 komada |
| 3. | Špricevi, 5 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 5 ml, Luer slip | 500 komada |
| 4. | Špricevi, 10 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 10 ml, Luer slip | 500 komada |
| 5. | Špricevi, 20ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 20ml, Luer slip | 500 komada |
| 6. | Zavoji 5cm | Kaliko zavoj, sa utkanim rubom, pamučni, 5 cm širina, celofansko pakovanje | 200 komada |
| 7. | Zavoji 10 cm | Kaliko zavoj, sa utkanim rubom, pamučni, 10 cm širina, celofansko pakovanje | 200 komada |
| 8. | Gaza sterilna, 1/4 m | Sterilna gaza pakovana u hermetičkom pakovanju, 1/4 m za upotrebu u hirurgiji | 200 komada |
| 9. | Gaza sterilna, 1/2 m | Sterilna gaza pakovana u hermetičkom pakovanju, 1/2 m za upotrebu u hirurgiji | 200 komada |
| 10. | Pamuk u rolni | Medicinski pamuk u rolnama, 1kg, u plastičnoj zaštitnoj ambalaži | 10 komada |
| 11. | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 7, 50 pari u pakovanju ili približno | 10 pakovanja |
| 12. | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 7,5, 50 pari u pakovanju ili približno | 10 pakovanja |
| 13. | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 8, 50 pari u pakovanju ili približno | 10 pakovanja |
| 14. | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks S veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje | 10 pakovanja |
| 15. | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks M veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje | 10 pakovanja |
| 16. | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks L veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje | 10 pakovanja |
| 17. | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks XL veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje | 10 pakovanja |
| 18. | Komprese za operaciju | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu za izolaciju operacionog polja u hirurgiji 1m2 ili približno, papirne na gornjoj površini, sa strane prema pacijentu pvc, sterilne i hermetički pakovane, dimenzije: 75x90. | 10 komada |
| 19. | Komprese za operaciju | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu za izolaciju operacionog polja u hirurgiji 1m2 ili približno, papirne na gornjoj površini, sa strane prema pacijentu pvc, sterilne i hermetički pakovane dimenzije; 100x150. | 10 komada |
| 20. | Igla PVC, 18G (roze) 1,2x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock | 10 pakovanja |
| 21. | Igla PVC, 20G (žuta) 0,9x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock | 10 pakovanja |
| 22. | Igla PVC, 21G (zelena) 0,8x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock | 10 pakovanja |
| 23. | Igla PVC, 22 G (plave) 0,6x30mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock | 10 pakovanja |
| 24. | Igla PVC, 26 G 0,45x16mm, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock | 10 pakovanja |
| 25. | Intravenske Kanile, 24G | Žuta boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 10 pakovanja |
| 26. | Intravenske Kanile, 22G | Plava boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 10 pakovanja |
| 27. | Intravenske Kanile, 20G | Roza boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 10 pakovanja |
| 28. | Intravenske Kanile, 18 G | Zelene boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno | 10 pakovanja |
| 29. | Hirurške maske | Jednokratne hirurške maske sa trakicam na vezivanje (ne sa gumicom), maske su mekane-pamučne, sa zaštitnim filterom, bez upijanja vlage. 50 komada u kartonskoj kutiji. | 1000 |
| 30. | Hirurške kape | Jednokratne hirurške kape, mikrobiološki ispravno, ne iritira kožu, namenjeno za jednokratnu upotrebu, nije sterilno, pakovanje kartonska kutija ili kesa, 50 komada | 100 |
| 31. | Nazuvci /kaljače | Namenjene za navlačenje na obuću u cilju zaštite prilikom ulaska na kliniku, pvc ili drugi nepromočivi materijal, sa gumicom, plave boje, pakovane u kesu ili kartonsku kutiju, do 50 komada | 100 |
| 32. | Sredstvo za dezinfekciju ruku - Dezihend, a 1 L | Na bazi cikilčnih i acikličnih alkohola (etil alkohol i fenilfenol), (baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid), boca, a 1 L | 20 |
| 33. | Povidon jod 10%, a 500 ml | Povidon jod 10%, plastične boce 500 ml, koncentrat | 10 |
| 34. | Intramamarni injektori, a 10ml | Plastični intramamarni injector zapremine 10 ml sa graduisanim podeocima | 300 |

5  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу В одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу В одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач   _________________________________________________________________ у поступку јавне набавке добара Дијагностикума број 128/2020 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________________________ у поступку јавне набавке добара Дијагностикума број 128/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

6 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Техничка документација која се доставља уз понуду може бити на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница Факултета у Деканату, Канцеларија бр 10, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара дијагностикума, партија_, 128/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.07.2020. године до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 14.07.2020. године у 11:00 часова на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, Сала за седницие у Деканату Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда мора да садржи:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

- Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача

- Образац структуре цене мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача

- Образац трошкова припреме понуде мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача (Ова Изјава није обавезна)

- Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Понуђач је дужан да достави произвођачеву техничку документацију за понуђено добро

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у две партија, и то:

- Партија број 1.

- Партија број 2.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – Дијагностикума, 128/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Дијагностикума, 128/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Дијагностикума, 128/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  Дијагностикума, 128/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље 7), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 7) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 5 одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља 5 одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Услови плаћања: Одмах у целости у року од 40 дана од дана промета добара на основу пријема  фактуре од стране понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

-

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке – на адресу наручиоца: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

-

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил sekretar@polj.uns.ac.rs, или факсом на број 021-459-761 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 128/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XИИ конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил секретар@пољ.унс.ац.рс  факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 128/2020, прималац уплате: буџет Републике Србије.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: хттп://www.кјн.гов.рс. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, а према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара дијагностикума ЈН бр 128/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија 1.

| Р.бр. | Назив | Техничке карактеристике | Произвођач, марка и тип | Оквирна Количина | Јединична цена (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nožići za skalpel | Sečivo br. 10, pakovanje od 100 komada, sterilni |  | 5 комада |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nožići za skalpel | Sečivo br. 11, pakovanje od 100 komada, sterilni |  | 5 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nožići za skalpel | Sečivo br. 15, pakovanje od 100 komada, sterilni |  | 5 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nožići za skalpel | Sečivo br. 22, pakovanje od 100 komada, sterilni |  | 5 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zavoji samolepljivi | Vetrap samolepivi elastični zavoj, 10 cm širina |  | 5 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips zavoj | Gipsani zavoj, dužina 1,6m, širina 15cm |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Upijajuće podloške za krevet | Podlošci za krevet s upijajućom jezgrom od listića celuloze. Podložak se sastoji od upijajuće jezgre izgrađene od mekanih listića celuloze u slojevima koji tečnost dele po čitavoj površini, i od nepropusnog spoljašnjeg zaštitnog sloja koji štiti od isicanja tečnosti, dimenzije 45x60 cm ili približno |  | 5 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za infuziju | Set za aplikovanje infuzije, plastična cev, sterilno pakovano |  | 300 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 24G | Žuta boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 300 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 22G | Plava boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 300 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 20G | Roza boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 300 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 18 G | Zelene boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 300 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 0, , tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 35 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 2-0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 4 - 0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, poliglikolna kiselina PGA, multifilament, USP 3 - 0, tenziona snaga konca nakon 14 dana minimum 70%, igla 26 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 0, 30 mm ili približno, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 2-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 3-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, polidioksanon, monofilament, USP 5-0, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, igla 25 mm ili približno, igla ½ kruga, presek igle okrugao - round body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 0, 60 mm igla 3/8 kruga ili približno, igla ½ kruga 2 vinyl tubes, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 2-0, igla 24 mm ili približno, igla 3/8 kruga, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Neresorptivni, pojedinačna pakovanja sa već ugrađenom iglom, najlon, monofilament, USP 3-0, igla 24 mm ili približno, igla 3/8 kruga, igla trouglasta na preseku - cuting body, dužina konca minimum 70 cm. 12 pojedinačnih pakovanja u kutiji |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurški konac | Resorptivni monofilamentni konac, polidioksanon USP 6/0 sa iglom okrugla ½ kruga , dužine 17mm, tenziona snaga konca nakon 57 dana minimum 30%, dužina konca 75cm, 12/pak. |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bris, sterilni | bris, sterilni, drveni štapić sa namotajem vate, ø 2,5 x 146 ili približno |  | 4 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adhezivni sprej za komprese | Za lepljenje sterilnih kompresa 150ml |  | 200 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bočice za urin sterilne | Sa navojnim zatvaračem zapremina 60ml |  | 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urinarni kateter (Feline) | Cilindričan, zaobljen vrh Sa Luer-Lock konusom, za mačore, Posebno pakovano – sterilno 1,0x130mm |  | 50 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kese za transfuziju | Dvostruka kesa za transfuziju sa antioagulansom-CPD, kapaciteta 450ml |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse; dimenzije: 1,3mm, 4FG; 10/pk |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse sterilan 2,0x500mm; 10/pk |  | 20 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urinarni kateter za pse | Urinarni kateter za pse sterilan 2,6x500mm; 10pk |  | 20 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 7,5 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 20 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 10 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 12,5 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 15 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 20cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 25 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elizabetanska kragna 30 cm | Klasična transparentna čvrsta kragna od polipropilena |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti –A monoclonal, a 10 ml | ABO sistem |  | 10 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti –B monoclonal, a 10 ml | ABO sistem |  | 2 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti –AB monoclonal, a 10 ml | ABO system |  | 2 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti –D, a 10ml | IgM- Rh system |  | 2 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trokraka slavina za infuziju- stopkok ventil | Pojedinačno pakovano sterilno, otporna na curenje, laka rotacija slavine za 360stepeni |  | 2 komada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 komada |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У колони  „Произвођач, марка и тип” мора бити уписана тачна марка и тип понуђеног добра. Минимални технички захтеви коју опрема мора да задовољи као и други захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуђач је дужан да приложи произвођачеву техничку документацију за дијагностикум. Понуда се неће сматрати одговарајућом и биће одбијена ако техничке карактеристике из произвођачеве техничке документације не испуњавају захтеве из техничке спецификације.

| Рок и начин плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Место испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија 2.

| Р.бр. | Назив | Техничке карактеристике | Произвођач, марка и тип | Оквирна Количина | Јединична цена (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Špricevi, 1ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 1 ml, Luer slip |  | 500 komada |  |  |
|  | Špricevi, 2 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 2 ml, Luer slip |  | 500 komada |  |  |
|  | Špricevi, 5 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 5 ml, Luer slip |  | 500 komada |  |  |
|  | Špricevi, 10 ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 10 ml, Luer slip |  | 500 komada |  |  |
|  | Špricevi, 20ml | Plastični, trodelni, jednokratni, sterilni, 20ml, Luer slip |  | 500 komada |  |  |
|  | Zavoji 5cm | Kaliko zavoj, sa utkanim rubom, pamučni, 5 cm širina, celofansko pakovanje |  | 200 komada |  |  |
|  | Zavoji 10 cm | Kaliko zavoj, sa utkanim rubom, pamučni, 10 cm širina, celofansko pakovanje |  | 200 komada |  |  |
|  | Gaza sterilna, 1/4 m | Sterilna gaza pakovana u hermetičkom pakovanju, 1/4 m za upotrebu u hirurgiji |  | 200 komada |  |  |
|  | Gaza sterilna, 1/2 m | Sterilna gaza pakovana u hermetičkom pakovanju, 1/2 m za upotrebu u hirurgiji |  | 200 komada |  |  |
|  | Pamuk u rolni | Medicinski pamuk u rolnama, 1kg, u plastičnoj zaštitnoj ambalaži |  | 10 komada |  |  |
|  | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 7, 50 pari u pakovanju ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 7,5, 50 pari u pakovanju ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice sterilne | Hirurške sterilne lateks rukavice, veličina 8, 50 pari u pakovanju ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks S veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks M veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks L veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Lateks rukavice nesterilne | Rukavice lateks XL veličina, u kartonskoj kutiji, bez talka, bele boje |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Komprese za operaciju | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu za izolaciju operacionog polja u hirurgiji 1m2 ili približno, papirne na gornjoj površini, sa strane prema pacijentu pvc, sterilne i hermetički pakovane, dimenzije: 75x90. |  | 10 komada |  |  |
|  | Komprese za operaciju | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu za izolaciju operacionog polja u hirurgiji 1m2 ili približno, papirne na gornjoj površini, sa strane prema pacijentu pvc, sterilne i hermetički pakovane dimenzije; 100x150. |  | 10 komada |  |  |
|  | Igla PVC, 18G (roze) 1,2x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Igla PVC, 20G (žuta) 0,9x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Igla PVC, 21G (zelena) 0,8x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Igla PVC, 22 G (plave) 0,6x30mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Igla PVC, 26 G 0,45x16mm, Romed, Troge ili ekvivalent | Priključak igle je u boji, zbog precizne i brže identifikacije unutar ili van pakovanja. Priključak igle je poluprovidan što obezbeđuje potvrdu flashback-a, pakovanje u kartonskim kutijama po 100 komada, odgovara za špriceve Luer slip i Luer lock |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 24G | Žuta boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 22G | Plava boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 20G | Roza boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Intravenske Kanile, 18 G | Zelene boja, odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip., pakovanje od 100 komada ili približno |  | 10 pakovanja |  |  |
|  | Hirurške maske | Jednokratne hirurške maske sa trakicam na vezivanje (ne sa gumicom), maske su mekane-pamučne, sa zaštitnim filterom, bez upijanja vlage. 50 komada u kartonskoj kutiji. |  | 1000 |  |  |
|  | Hirurške kape | Jednokratne hirurške kape, mikrobiološki ispravno, ne iritira kožu, namenjeno za jednokratnu upotrebu, nije sterilno, pakovanje kartonska kutija ili kesa, 50 komada |  | 100 |  |  |
|  | Nazuvci /kaljače | Namenjene za navlačenje na obuću u cilju zaštite prilikom ulaska na kliniku, pvc ili drugi nepromočivi materijal, sa gumicom, plave boje, pakovane u kesu ili kartonsku kutiju, do 50 komada |  | 100 |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju ruku - Dezihend, a 1 L | Na bazi cikilčnih i acikličnih alkohola (etil alkohol i fenilfenol), (baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid), boca, a 1 L |  | 20 |  |  |
|  | Povidon jod 10%, a 500 ml | Povidon jod 10%, plastične boce 500 ml, koncentrat |  | 10 |  |  |
|  | Intramamarni injektori, a 10ml | Plastični intramamarni injector zapremine 10 ml sa graduisanim podeocima |  | 300 |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

У колони  „Произвођач, марка и тип” мора бити уписана тачна марка и тип понуђеног добра. Минимални технички захтеви коју опрема мора да задовољи као и други захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуђач је дужан да приложи произвођачеву техничку документацију за дијагностикум. Понуда се неће сматрати одговарајућом и биће одбијена ако техничке карактеристике из произвођачеве техничке документације не испуњавају захтеве из техничке спецификације.

| Рок и начин плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Место испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДИЈАГНОСТИКУМА

Закључен између:

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је испорука дијагностикума, партија _, (у даљем тексту Дијагностикуми) по понуди __________________________________, која је саставни део овог уговора

# ЦЕНА

Члан 2.

Вредност за добара из члана 1. овог уговора, на бази оквирно одређених количина износи  ______________ динара без ПДВ, односно износи  ______________ динара са ПДВ-ом .

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке што износи  ______________ динара без ПДВ, односно износи  ______________ динара са ПДВ-ом.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорене цене из Обрасца понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора.

Јединичне цене Дијагностикума које чине предмет уговора утврђене су у понуди.

Наручилац задржава право да врши набавку Дијагностикума која није исказана у понуди.

У случају набавке Дијагностикума који нису исказани у понуди, Испоручилац мора на захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави своју понуду. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од званичних велепродајних цена Дијагностикума, нити од упоредивих тржишних цена.

# ИСПОРУКА

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку Дијагностикума, у року од __ дана од издавања наруџбенице, коју му писменим путем или путем електронске поште, доставља Наручилац.

Испоручилац се обавезује да уговорено из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно према важећим техничким прописима, нормативима и важећим стандардима.

Члан 4.

Испоручилац испоручује Дијагностикуме: ФЦО просторије Наручиоца.

По завршетку испоруке Дијагностикума  Испоручилац је дужан да писменим путем затражи технички преглед и пријем, које ће извршити овлашћено лице Наручиоца и по обављеном прегледу сачинити записник.

Под испоруком Дијагностикума сматраће се испорука, при којој овлашћено лице Наручиоца у месту испоруке изврши пријем, што ће потврдити потписом отпремнице о преузимању и записника о техничком пријему.

Отпремница и записник о техничком пријему и исправно испостављена фактура Испоручиоца представљају основ за плаћање уговорене цене.

Врсте и количине предметних добара односно сервисних интервенција су дате оквирно на вишегодишњем нивоу, с тим да Наручилац задржава право одступања од истих, што је условљено његовим стварним потребама и финансијским могућностима.

Коначна вредност добара, зависиће од количине добара које ће се испоручивати у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца.

Члан 5.

Ако се приликом примопредаје предмета овог уговора, установи да испоручени Дијагностикуми, имају недостатака у квалитету или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати.

Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема Дијагностикума.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 5 дана по пријему рекламације отклони недостатке или рекламиране Дијагностикуме замени исправним, а после три рекламације Уговор се може раскинути, уз истовремено право Наручиоца на надокнаду штете.

Члан 6.

Сви трошкови за обезбеђење потребне документације, осигурање и транспорт до уговорене локације испоруке падају на терет Испоручиоца.

Члан 7.

Уколико Испоручилац буде каснио са испоруком или не испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи Дијагностикуме из члана 3. Овог Уговора, сагласан је да за сваки дан закашњења плати купцу на име уговорне казне износ од 2 (два) промила од укупне цене вредности поручених, а неиспорученин Дијагностикума, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности – уговор ће се сматрати раскинутим.

Одредбе овог уговора неће се примењивати ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем Дијагностикума од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да у року од __ дана од промета добара на основу испостављене фактуре и записника о техничком пријему и предаји, плати уговорену цену са ПДВ-ом, на рачун Испоручиоца  број ____________________ који се води код ________________________ .

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа нећа бити прихваћена као основ за исплату по овом Уговору.

Члан 9.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумом. У случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 10.

Уговор се закључује са трајањем до реализације уговорних обавеза.

Овај Уговор може бити раскинут сагласном изјавом воље уговорних страна, али и једностраним отказом уколико друга страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Отказни рок од 10 (десет) дана почиње да тече даном достављања писменог обавештења о раскиду уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим уговором

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА					ЗА НАРУЧИОЦА

Директор  			                                               Декан

проф. др Недељко Тица

9  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1

| Предмет ЈН | Оквирна Количина/пак | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | - (2x4) |
| - Nožići za skalpel | 5 komada |  |  |  |  |
| - Nožići za skalpel | 5 komada |  |  |  |  |
| - Nožići za skalpel | 5 komada |  |  |  |  |
| - Nožići za skalpel | 5 komada |  |  |  |  |
| - Zavoji samolepljivi | 10 komada |  |  |  |  |
| - Gips zavoj | 5 komada |  |  |  |  |
| - Upijajuće podloške za krevet | 300 komada |  |  |  |  |
| - Set za infuziju | 300 komada |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 24G | 300 komada |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 22G | 300 komada |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 20G | 300 komada |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 18 G | 300 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Hirurški konac | 4 komada |  |  |  |  |
| - Bris, sterilni | 200 komada |  |  |  |  |
| - Adhezivni sprej za komprese | 1 komad |  |  |  |  |
| - Bočice za urin sterilne | 50 komada |  |  |  |  |
| - Urinarni kateter (Feline) | 10 komada |  |  |  |  |
| - Kese za transfuziju | 10 komada |  |  |  |  |
| - Urinarni kateter za pse | 20 komada |  |  |  |  |
| - Urinarni kateter za pse | 20 komada |  |  |  |  |
| - Urinarni kateter za pse | 20 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 7,5 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 10 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 12,5 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 15 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 20cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 25 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Elizabetanska kragna 30 cm | 10 komada |  |  |  |  |
| - Anti –A monoclonal, a 10 ml | 2 komada |  |  |  |  |
| - Anti –B monoclonal, a 10 ml | 2 komada |  |  |  |  |
| - Anti –AB monoclonal, a 10 ml | 2 komada |  |  |  |  |
| - Anti –D, a 10ml | 2 komada |  |  |  |  |
| - Trokraka slavina za infuziju- stopkok ventil | 100 komada |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

9  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2

| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | - (2x4) |
| - Špricevi, 1ml | 500 komada |  |  |  |  |
| - Špricevi, 2 ml | 500 komada |  |  |  |  |
| - Špricevi, 5 ml | 500 komada |  |  |  |  |
| - Špricevi, 10 ml | 500 komada |  |  |  |  |
| - Špricevi, 20ml | 500 komada |  |  |  |  |
| - Zavoji 5cm | 200 komada |  |  |  |  |
| - Zavoji 10 cm | 200 komada |  |  |  |  |
| - Gaza sterilna, 1/4 m | 200 komada |  |  |  |  |
| - Gaza sterilna, 1/2 m | 200 komada |  |  |  |  |
| - Pamuk u rolni | 10 komada |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice sterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice sterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice sterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice nesterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice nesterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice nesterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Lateks rukavice nesterilne | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Komprese za operaciju | 10 komada |  |  |  |  |
| - Komprese za operaciju | 10 komada |  |  |  |  |
| - Igla PVC, 18G (roze) 1,2x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Igla PVC, 20G (žuta) 0,9x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Igla PVC, 21G (zelena) 0,8x40mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Igla PVC, 22 G (plave) 0,6x30mm nipro, Romed, Troge ili ekvivalent | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Igla PVC, 26 G 0,45x16mm, Romed, Troge ili ekvivalent | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 24G | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 22G | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 20G | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Intravenske Kanile, 18 G | 10 pakovanja |  |  |  |  |
| - Hirurške maske | 1000 |  |  |  |  |
| - Hirurške kape | 100 |  |  |  |  |
| - Nazuvci /kaljače | 100 |  |  |  |  |
| - Sredstvo za dezinfekciju ruku - Dezihend, a 1 L | 20 |  |  |  |  |
| - Povidon jod 10%, a 500 ml | 10 |  |  |  |  |
| - Intramamarni injektori, a 10ml | 300 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

10 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

11  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара дијагностикума број 128/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________________________________________ у поступку јавне набавке дијагностикума број 128/2020 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења.

.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________