| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/130/О2 |
| Датум | 31.07.2020. године |

Додатне информације везене за јн 130/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

Poštovani,

Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenja vezana za predmetnu javnu nabavku – Partija 2 AUTOKLAV :

Pitanje 1.

- Da li je prihvatljivo ponuditi autoklav radne zapremine 50 litara čija je vertikalna komora od nerđajuceg čelika dimenzija radnog prostora prečnika 315mm, dubine 620mm,( i u skaldu sa tim) i dve korpe ili kofe od nerđajućeg čelika prečnika 290mm, visine 280mm?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У техничкој спецификацији су наведене минималне карактеристике опреме према потребама наручиоца.

Обзиром да је истраживањем тржишта утврђено да неколико понуђача задовољава минималне тражене карактеристике, остајемо при наведеном захтеву.

Председник комисије за јавну набавку

Доц. др Зорана Ковачевић