| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poљопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-28/132/О2 |
| Датум | 31.10.2018. године |

Додатне информације везене за јн 132/2018

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Povodom Vase konkursne dokumentacije -Laboratorijska oprema po partijama javna nabavka  br..132/2018 postavljamo sledeca  pitanja  za partiju 4.

Regulator pritiska:

Zahteva  se: Peryn8TOP  npMTMCK8 X904 38 K8nM6p8 MoHe r8coee BMCOKMX 'fMCTOfl8, 38 xenMjyM, BOAOHMK  M B83AYX	Pul do  300 b8r8, Piz 0 -10  b8r8

- da li pored navedenog regulatora moze i ekvivalentan?,

- koje cistoce   trebaju da budu gasovi?  (termin "visoke  cistoce"?),

- da li regulator treba da bude jednostepen ili dvostepen?,

- da li trebaju I sertifikati za regulatore?

- navedena su tri gasa a traze se cetiri regulatora, potrebno pojasnjenje?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Питање 1. Може се понудити еквивалент регулатору наведеном у конкурсној документацији.

Питање 2. Гасови требају да одговарају чистоћи за примену на гасном хроматографу.

Питање 3. Регулатор треба да буде једностепен.

Питање 4. Сертификати за регулаторе нису неопходни.

Питање 5. Регулатори су потребни за хелијум, водоник, азот и ваздух.

У смислу одговора на питање конкурсна документација ће бити измењена.

Председник комисије за јавну набавку

Саша Крстовић  др вет. мед.