| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/136/О1 |
| Датум | 31.07.2020. године |

Додатне информације везене за јн 136/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

Poštovani,

1.  Da li za traženu mrežnu opremu Router i Switch treba ponuditi cenu sa radovima – Instalacija konfiguracija i puštanje u rad ?
 2.  Da li za traženi Agregat stavka 5 iz teh. dokumentavije treba ponuditi izradu osnove - betonskog temenja. Da li u cenu treba uračunati i ugradnju i pustanje agregata u rad?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Одговор 1.

За опрему Router и switch у цену НЕ ТРЕБА да се урачунава инсталација и конфигурација. Треба понуди само цену за уређаје.

Одговор 2.

У цену нагрегата НЕ ТРЕБА да се рачуна цена израде основе - бетонског темеља, али ТРЕБА урачунати уградњу и пуштање у рад.

Конкурсна документација ће бити измењена.

Председник комисије за јавну набавку

Марко Вулић, дипл. инж