| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/15/О1 |
| Датум | 23.03.2017. године |

Додатне информације везене за јн 15/2017

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

У предмеру радова стоји само постављање нових водоводних и канализационих цеви у ровове које потребно ископати (позиције 11, 12, 13, 14). Да ли је потребно обухватити и демонтажу старих постојећих цеви или блиндирање истих?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Потребно је обухватити и демонтажу старих постојећих цеви. У случају оштећења инсталације прилком подбушивања, потребно је извршити замену истих на тетет понуђача.

Председник комисије за јавну набавку

Дејан Поповић