| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/15/O1 |
| Datum | 23.03.2017. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 15/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

molimo Vas da nam pojasnite sledeće u predmeru radova, u konkursnoj dokumentaciji u obrascu predmera radova sa strukturom cene na strani br. 27/44, pozicija br.12 stoji  sledeći opis

Postavljanje vodovodnih okitenskih cevi 6/4 PN10 sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje. Potrebno nasuti sloj peska oko cevi debljine 20cm. Obračun po m1 43 m1

Potrebno je cenu formirati za uslugu.

Na istoj strani pozicija br.16 stoji količina materijala i glasi

| Okiten 6/4 PN1O | m1 | 4 |
| --- | --- | --- |

Smatramo da je došlo do greške, pretpostavljamo da je potrebno kod pozicije br.16 umesto 4 m1 da stoji 43 m1.

Molimo Vas da nam pošaljete pojašnjenje kako bi Vam poslali adekvatnu ponudu.Molimo vas i za odgovor da li postoje projekti postojećih instalacija, u koje bih izvođač radova imao uvid pre početka radova, shodno tome da bi se morao izvesti iskop zemlje i podbušenja ispod objekata, a izbeglo oštećenje postojećih instalacija i havarija?

ODGOVOR NA PITANJE

U smislu odgovora na prvo pitanje konkursna dokumentacija će biti izmenjena, kako je u pitanju štamparska greška, Naručilac ima projekte postojećih instalacija iz vremena izgradnje.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Dejan Popović