| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-11/63/O1 |
| Datum | 12.03.2020. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 30/2020

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje:

- Poštovani javljamo se povodom pitanja u vezi javne nabavke male vrednosti "Hladnjače" javna nabavka br. 63/2020 1.Rashladni agregat  TAG 4581Z  nema dovoljno snage za traženu komoru, samim tim ne može da se garantuje 36 mesec da će oprema raditi, on sa svojm snagom povlači i traženu snagu kondezatora i isparivača, u prilogu koji vam šaljem tačno se vidi snaga kompresora TAG4581z, koja iznosi 10072 w a potrebna snaga za vašu hladnjaču je minim 16800w na -10/45?Ako vam ponudimo traženi kompresor svesni smo da hladnjača neće raditi kako treba?

ODGOVOR NA PITANjE

U specifikaciji je dat minimalni tehnickih zahteva za komponente hladnjače I naručilac ostaje pri svemu u svom zahtevu. Ponude u kojima bude dat rashladni agregat veće snage biće prihvatljive isto kao I ponude u kojima budu nuđeni rashladni agregati snage zahtevane u konkursnoj dokumentaciji.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Jovica Gošić, dipl. inž