| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/75/О1 |
| Датум | 24.04.2020. године |

Додатне информације везене за јн 75/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези јавне набавке ЈН број 75/2020 - чији је предмет радови- Реконструкција објекта за смештај кока носиља и бројлера, приземни објекат број 34 на ситуацији у Истраживачко-образовном центру у пољопривреди “АГРО-ЦАМПУС”  , а које се односе на следеће:

Питање бр.1

У додатним условима за кадровски капацитет редни број 3, захтевате  измеђуосталог и:

3) Понуђач мора да има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лице – дипломирани машински  инжењер који поседује важећу лиценцу број 430

Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли  понуђач испуњава услов ако има запослено или радно ангажовано лице машински инжењер са лиценцом 830-одговорни извођач машинских инсталација, која по опису делатности обухвата  радове као лиценца 430?

830 - Одговорни извођач машинских инсталација

Опис делатности: 
Извођење инсталација и уградња опреме у објектима за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2 и максималне инсталисане топлотне снаге до 300 кW (грејна топлотна снага или укупни расхладни учинак) и то:

- инсталације грејања, климатизације и вентилације;

- расхладне инсталације под условом да температура ваздуха у хлађеној просторији није нижа од 0°Ц;

- котларнице и топлотно - предајне станице;

- инсталације за складиштење и дистрибуцију чврстих и течних горива;

- инсталације гасне технике за складиштење и транспорт природног у других горивих гасова;

- унутрашње гасне инсталације;

- инсталације из области процесне технике и заштите животне средине;

- инсталације за коришћење обновљивих видова енергије - сунчеве енергије, енергије ветра, геотермалне енергије, хидроенергије, биомасе, горивог индустријског и комуналног отпада;

- инсталације за припрему, складиштење и развод флуида у производним процесима и за пнеуматски и хидраулички транспорт;

- монтажа линија и опреме за транспорт и складиштење расутог терета;

- монтажа опреме у оквиру линија металопрерађивачке индустрије;

- монтажа машинских конструкција и грађевинске браварије;

- машинске инсталације и уградња опреме за аутоматско управљање код претходно наведених објеката, инсталација и система.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Наручиоца мора да има запослено или радно ангажовано лице које је по струци дипломирани машински инжењер,  који поседује важећу лиценцу број 430, из разлога што ја на објекту пројектована и предвиђена за уградњу нестандардна машинска инсталација и опрема за тов бројлера у тестном центру за коју је Наручилац покренуо постуак јавне набавке број 26/2020.

Председник комисије за јавну набавку

Taња Кенцел Јелић, дипл. инж