| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/75/О2 |
| Датум | 08.05.2020. године |

Додатне информације везене за јн 75/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

"Питање бр.1

На страни 145/171 за позицију 21 (са претходне стране), седма ставка није неведен опис радова за ту ставку, наведена је само јединица мере комплет и количина 0,7, Молимо објашњење."

"Питање бр.2

За групу радова XIV- машинске инсталације-топловодна инсталација, од стране 147/171 до 154/171, постоји неколико позиција где је наведена  0 (нула) у колони за количине.

Молимо Вас да проверите да ли је у питању грешка или то значи да се та опрема неће уграђивати."

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Одговор бр.1: Последњи ред из позиције електрорадова у којем је исказана само јединица мере комплет и количину 0,7, без описа радова, потребно је занемарити. Пројектант је направио грешку у оквиру ставке. Ставка ће бити избачена из конкурсне документације.

Одговор бр.2: Радови из позиција у оквиру предмера машинских инсталација код којих је за количину радова наведена 0, неће се изводити у оквиру ове јавне набавке. Наведене ставке су део пројектне документације те су из тог разлога и у конкурсној документацији. Те ставке се неће брисати из конкурсне документације, а понуђач треба да наведе цену за те позиције, које ће у производу са нулом дати резултат нула. Уколико се у току постука укаже потреба да се набаве и те ставке, наручилац ће изменити конкурсну документацију и додати количину. Због прегледености за сада остаје овако.

Председник комисије за јавну набавку

Taња Кенцел Јелић, дипл. инж