| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/75/О2 |
| Датум | 20.07.2020. године |

Додатне информације везене за јн 75/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

Poštovani,

Molimo Vas da nam date pojašnjenje konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku i to za:

1. U delu predmera XI ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVETLJENJA PRIKLJUČNICA, ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA I PRIKLJUČAKA TEHNOLOŠKE OPREME  u pozicijama predmera 5,6 i 7 traži se ugradnja razvodnih ormara sa opisom opreme koju treba da sadrže.

Upoređivanjem jednopolnih šema iz projekta koji je sastavni deo konkursne dokumnetacije i opisa po pozicijama iz predmera radova utvrdili smo da ima neslaganja između jednopolnih šema iz projekta i opisa u okviru predmera radova u vrsti i količini opreme koja treba da se ugradi u pomenute razvodne ormare.

Molimo Vas za pojašnjenje da li za gore pomenute pozicije predmera treba da se da ponuda u skladu sa opisom iz predmera radova ili u skladu sa jednopolnim šemama iz projekta u okviru konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У смислу одговора на питање конкурсна документације ће бити измењена.

Председник комисије за јавну набавку

Taња Кенцел Јелић, дипл. инж