Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГE

ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ТЕЛЕФОНА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 89/2017

Maj 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 89/2017, деловодни број 1000-2/89/1 од 01.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1000-2/89/2 од 01.06.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – услугa одржавањa телефонске централе и телефона ЈН бр. 89/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 89/2017 су услуге, одржавање телефонске централе и телефона; 50334100 - Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs,

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 89/2017 су услуге, одржавање телефонске централе и телефона; 50334100 - Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију

Пружање услуга вршиће се сукцесивно на годишњем нивоу до износ процењене вредности набавке која износи 200.000,00 динара без ПДВ-а

2. Партије

Ова јавна набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За редовно одржавање телефонског развода

- Одржавање се састоји од месечних обилазака и прегледа уређаја и опреме и на основу стања исправности вршиле би се поправке уређаја.

- Поправке уређаја на лицу места су ситније поправке као што је замена гајтана на телефонима, оштећених тастера, слушалица, замена батерија, тонера или микро филмова на факс уређајима, чишћење апарата, контаката, замена утикача и зидних утичница као и замена телефонских прикључака или пресељење броја, замена жица на разделнику и ранжирних реглета

- Вођење документације за телефонске линије

- Комуникација са Телекомом као и стручне консултације ради ефикаснијег и јефтинијег коришћења телефона, као и процена застарелости опреме и обнављања исте.

НАПОМЕНА:

- Објекти који припадају Пољопривредном факултету су: Департман за ратарство и повртарство, Департман за сточарство, Департман за виноргадарство и воћарство, Департман за социологију и економику села, Департман за пејзажну архитектуру, Департман за фитомедицину, Департман за ветеринарску медицину, Департман за уређење вода и Деканат .

Потрошни материјал као што су тонери, микрофилмови за факс, папир, разне батерије за телефоне обезбеђује Наручилац посла.

- Поправке већег обима, тежи кварови, тамо где је потребно сервисирати телефонске централе, факс уређаје, телефоне, вршити поправке штампаних плоча, замену механичких делова уређаја, вршити програмирање централа или факс уређаја не спада под паушално одржавање. Такође не спада израда нове инсталације за телефонску везу или преправка постојећих телефонских инсталација као и монтажа нових телекомуникационих уређаја.

Сви радови који не спадају у редовно одржавање би се фактурисали по ценовнику Услуга и Материјала који је важећи за 2016 годину и који су саставни делови ове набавке.

| Ред. бр. | Предмет услуге | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Редовно месечно одржавање телекомуникационих уређаја, опреме и инсталација се односи на све телекомуникационе уређаје које Пољопривредни факултет користи за телефонске везе у својим објектима. Под телекомуникационим уређајима подразумевају се: телефонске гарнитуре (мини централе: панасоник КХ-ТД12/32, КХ-ТЕМ6/16, КХ-Т6/16, КХ-Т3/8) 9 комада укупног капацитета (око) 80 локалних и 20 директних прикључака; телефона жични, бежични, системски и дигитални укупно (око) 350 комада; 8 телефакс уређаја као и сва инсталациона опрема и то: телефонска инсталација по објектима, телефонски разделници, кабловске инсталације и концентрације, разделни ормани и ормарићи са инсталацијама. | Паушал |

Usluge koje ne spadaju u redovno održavanje:

|  | VRSTA RADA | Jed. mere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 1x4 do 25x4 sa šelnovanjem ili kanalicama | m |
| 2 | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 30x4 do 100x4 sa šelnovanjem ili kanalicama | m |
| 3 | Polaganje kabla kapaciteta do 30x4 po kablovskom regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta | m |
| 4 | Polaganje kabla kapaciteta od 30x4 do 100x4 po regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta | m |
|  | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 1 | Izgradnja forme na kablu i nabacivanje na module 25x2, obračun po modulu 25x2. | kom |
| 2 | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku sa ugradnjom regleta - obračun po regleti 10x2. | kom |
| 3 | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku bez ugradnje regleta - obračun po regleti 10x2. | kom |
| 4 | Ranžiranje pretplatničkih parica na glavnom razdelniku | par |
| 5 | Prebacivanje postojećih pretplatničkih parica na novoizgradjenu mrežu sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR | par |
| 6 | Uključivanje novih pretplatničkih parica sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR | par |
|  | IZRADA IZVODA/PODIZVODA/UGRADNJA STUBOVA |  |
| 1 | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na izvodu, sa ugradnjom regleta i uvezivanjem PVC vezicama - obračun po regleti. | kom |
| 2 | Ugradnja osigurača u regletu 10x2 u izvodu - po paru | kom |
| 3 | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO I | kom |
| 4 | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO II | kom |
| 5 | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO III | kom |
| 6 | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO IV | kom |
| 7 | Numerisanje izvoda | kom |
|  | ZAVRŠNI RADOVI I MERENJA |  |
| 1 | Električna merenja na mrežnim kablovima za xDSL prema uputstvu (sopstveno slabljenje, slabljenje preslušavanja na bližem kraju, širokopojasni šum) sa izradom protokola merenja od 10 pari pa naviše. | par |
| 2 | Završna električna ispitivanja (prekid, dodir i redosled razbrajanja) na mrežnim kablovima | par |
| 3 | Električna merenja na mrežnim kablovima (otpor petlje, otpor izolacije i slabljenje preslušavanja na bližem kraju) sa izradom protokola merenja za sve kapacitete od 10 pari pa naviše. | par |
| 4 | Električna merenja otpora radnih i zaštitnih uzemljenja sa izradom protokola merenja | kom |
| 5 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 3x4 | bubanj |
| 6 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 5x4 | bubanj |
| 7 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 10x4 | bubanj |
| 8 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 15x4 | bubanj |
| 9 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 20x4 | bubanj |
| 10 | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 25x4 | bubanj |
|  | POSTAVLJANJE KABLOVA, KUTIJA, STUBIĆA I PSK OPREME |  |
| 1 | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 1x2 i 1x4 | m |
| 2 | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 3x4 i 5x4 | m |
| 3 | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 10x4 | m |
| 4 | Polaganje i učvršćenje kablova po tavanskim konstrukcijama, od krovnog nosača do priključne kutije- šelnovanje | m |
| 5 | Polaganje i učvršćenje kablova po TT uporištima stubovima - šelnovanje | m |
| 6 | Montaža kutije 2x2 na TT-uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 7 | Montaža kutije 6 x 2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 8 | Montaža kutije 10x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 9 | Montaža kutije 20x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 10 | Montaža kutije/priključnog stubića 2x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 11 | Montaža kutije/priključnog stubića 6x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
| 12 | Montaža kutije/priključnog stubića 10x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova | kom |
|  | SPRATNI RAZVOD |  |
| 1 | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - opeka | m |
| 2 | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - beton | m |
| 3 | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - opeka | m |
| 4 | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - beton | m |
|  | USPONSKI VOD |  |
| 1 | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 32-60 mm - opeka | m |
| 2 | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - opeka | m |
| 3 | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - beton | m |
|  | POLAGANJE PO ZIDU |  |
| 1 | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - opeka | m |
| 2 | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - beton | m |
| 3 | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od opeka | m |
| 4 | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od betona | m |
| 5 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od opeka | kom |
| 6 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od betona | kom |
| 7 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od opeke | kom |
| 8 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od betona | kom |
| 9 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od betona | kom |
| 10 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od betona | kom |
| 11 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od opeke | kom |
| 12 | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od opeke | kom |
| 13 | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od opeke, štemovanje zida, polaganje cevi, uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje | m |
| 14 | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od betona, štemovanje zida, polaganje cevi , uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje | m |
|  | IZRADA INSTALACIJA |  |
| 1 | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od opeka | kom |
| 2 | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od betona | kom |
| 3 | Ugradnja TF utičnice zid od opeka | kom |
| 4 | Ugradnja TF utičnice zid od betona | kom |
| 5 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 1 zid od opeka | kom |
| 6 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 2 zid od opeka | kom |
| 7 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 4 zid od opeka | kom |
| 8 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 6 zid od opeka | kom |
| 9 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 8 zid od opeka | kom |
| 10 | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 12 zid od opeka | kom |
| 11 | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 1-4 zid od opeke i betona | kom |
| 12 | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 6-12 zid od opeke i betona | kom |
| 13 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 1x2 do 5x2 | m |
| 14 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 5x2 do 10x2 | m |
| 15 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 10x2 do 20x2 | m |
| 16 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 20x2 do 30x2 | m |
| 17 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 30x2 do 40x2 | m |
| 18 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 40x2 do 50x2 | m |
| 19 | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 50x2 do 100x2 | m |
| 20 | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 1x2 do 5x2 | m |
| 21 | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 5x2 do 10x2 | m |
| 22 | Ranžiranje spratnih razvodnih ormana: priprema PVC provodnika, provla~enje kroz ranžir kuke, sečenje provodnika i nabacivanje | par |
|  | OSTALI RADOVI |  |
| 1 | RADOVI NA NENORMIRANIM POSLOVIMA |  |
| 2 | Radni sat na popravkama i izradi telefonskih instalacija | rad-h |
| 3 | Radni sat na na popravkama uređaja, programiranju telefonskih centrala i drugih uređaja | rad-h |
| 4 | Radni sat rada sa mašinama (hilti bušilice, štemalice islično) | rad-h |
| 5 | Popravka interfona na ulaznim vratima | kom |
|  | OSTALI TROŠKOVI |  |
| 1 | Troškovi izlaska u Novom Sadu | kom |
| 2 | Troškovi izlaska u bližoj okolini Novog Sada, do 20 km | kom |
| 3 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovska TTokna | kom |
| 4 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovsku TT kanalizaciju | m |
| 5 | Izrada tehničke dokumentacije za primarnu mrežu | m |
| 6 | Izrada tehničke dokumentacije za rezervne cevi | m |
| 7 | Objedinjavanje tehničke dokumentacije | m |
| 8 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za podzemnu razvodnu - po metru kabla | m |
| 9 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za nadzemnu mrežu - po metru kabla | m |
| 10 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja TT instalacije - po metru instalacione trase | m |
| 11 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stnja tt kablova, RO-ormara, glavnog razdelnika kao i obeležavanje istih. | par |

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.

Закона,  подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.

1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне

услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 1. до 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач   _________________________________________________________________ у поступку јавне набавке услуге одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________________________ у поступку јавне набавке услуге одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница, Канцеларија број 10., у деканату Факултета, са назнаком: ,,Понуда за услуге одржавањa телефонске централе и телефона, ЈН бр 89/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.06.2017. до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 13.06.2017. године у 10:28 часова на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, Сала за седницие у Деканату Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда мора да садржи:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

- Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача

- Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Ова Изјава није обавезна)

- Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Ова набвка није обликована у више партија

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 40 дана од дана промета услуга, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни период за све извшене услуге, мора бити најмање 6 месеци.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Понуђач је обавезан да се у року од 24 часа од позива Наручиоца одазове и и започне са  сервисирањем опреме.

Место извршења услуга – на адресу наручиоца: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

-

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци  (добављач),   обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла мора да важи до рока важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs, или факсом на број 021-459-761 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 89/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немa забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs  факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 89/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 15 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – одржавањa телефонске централе и телефона, број 89/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: одржавањa телефонске централе и телефона

| Редни број | Назив и врста |  | Јед.мере | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовно месечно одржавање |  | 12 meseci |  |  |
| VRSTA RADA |  |  |  |  |  |
|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 1x4 do 25x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |  | m |  |  |
|  | Polaganje kablova po zidu kapaciteta od 30x4 do 100x4 sa šelnovanjem ili kanalicama |  | m |  |  |
|  | Polaganje kabla kapaciteta do 30x4 po kablovskom regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |  | m |  |  |
|  | Polaganje kabla kapaciteta od 30x4 do 100x4 po regalu, tehničkom kanalu, tt galerijama i spuštenim plafonima u unutrašnjosti objekta |  | m |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja forme na kablu i nabacivanje na module 25x2, obračun po modulu 25x2. |  | kom |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku sa ugradnjom regleta - obračun po regleti 10x2. |  | kom |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na razdelniku bez ugradnje regleta - obračun po regleti 10x2. |  | kom |  |  |
|  | Ranžiranje pretplatničkih parica na glavnom razdelniku |  | par |  |  |
|  | Prebacivanje postojećih pretplatničkih parica na novoizgradjenu mrežu sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |  | par |  |  |
|  | Uključivanje novih pretplatničkih parica sa ispitivanjem veze, bez ranžiranja na GR |  | par |  |  |
| IZRADA IZVODA/PODIZVODA/UGRADNJA STUBOVA |  |  |  |  |  |
|  | Nabacivanje parica na regletu 10x2 na izvodu, sa ugradnjom regleta i uvezivanjem PVC vezicama - obračun po regleti. |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja osigurača u regletu 10x2 u izvodu - po paru |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO I |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO II |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO III |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja izvodnog ormana u zid od opeke tipa ITO IV |  | kom |  |  |
|  | Numerisanje izvoda |  | kom |  |  |
| ZAVRŠNI RADOVI I MERENJA |  |  |  |  |  |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima za xDSL prema uputstvu (sopstveno slabljenje, slabljenje preslušavanja na bližem kraju, širokopojasni šum) sa izradom protokola merenja od 10 pari pa naviše. |  | par |  |  |
|  | Završna električna ispitivanja (prekid, dodir i redosled razbrajanja) na mrežnim kablovima |  | par |  |  |
|  | Električna merenja na mrežnim kablovima (otpor petlje, otpor izolacije i slabljenje preslušavanja na bližem kraju) sa izradom protokola merenja za sve kapacitete od 10 pari pa naviše. |  | par |  |  |
|  | Električna merenja otpora radnih i zaštitnih uzemljenja sa izradom protokola merenja |  | kom |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 3x4 |  | bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 5x4 |  | bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 10x4 |  | bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 15x4 |  | bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 20x4 |  | bubanj |  |  |
|  | Električna merenja sa ispitivanjem na pretplatničkim kablovima mesnih mreža (prema propisima ZJPTT) pre polaganja kablova, kapaciteta 25x4 |  | bubanj |  |  |
| POSTAVLJANJE KABLOVA, KUTIJA, STUBIĆA I PSK OPREME |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 1x2 i 1x4 |  | m |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 3x4 i 5x4 |  | m |  |  |
|  | Postavljanje samonosivog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala za vešanje i zatezanje, kablovi kapaciteta 10x4 |  | m |  |  |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po tavanskim konstrukcijama, od krovnog nosača do priključne kutije- šelnovanje |  | m |  |  |
|  | Polaganje i učvršćenje kablova po TT uporištima stubovima - šelnovanje |  | m |  |  |
|  | Montaža kutije 2x2 na TT-uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije 6 x 2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije 10x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije 20x2 na TT uporištima ili tavanskim gredama sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 2x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 6x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
|  | Montaža kutije/priključnog stubića 10x2 u zid od opeke sa uvodjenjem i ranžiranjem kablova |  | kom |  |  |
| SPRATNI RAZVOD |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 11-16mm - beton |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, dubljenje kanala, probijanje rupa u zidu do 15cm, polaganje PVC cevi i ugradnja raz. kutija sa opravkom bez krečenja: PVC cev Fi 23-36mm - beton |  | m |  |  |
| USPONSKI VOD |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 32-60 mm - opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linija, dubljenje kanala, probijanje medjuspratne ploče, polaganje PVC cevi i opravka zida bez krečenja - PVC cev Fi 70-90 mm - beton |  | m |  |  |
| POLAGANJE PO ZIDU |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje PVC cevi i razvodnih kutija - PVC cev Fi 15-40 mm - beton |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od opeka |  | m |  |  |
|  | Obeležavanje linije, probijanje rupa, polaganje i učvršćivanje instalacionih kanala - POK 1-4 - zid od betona |  | m |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 12,5 cm zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od opeke |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 25 cm zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 37,5 cm zid od opeke |  | kom |  |  |
|  | Bušenje rupa do f40 u zidu sa opravkom zida do 50 cm zid od opeke |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od opeke, štemovanje zida, polaganje cevi, uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |  | m |  |  |
|  | Ugradnja cevi do f 50 mm pod malter na zidu od betona, štemovanje zida, polaganje cevi , uvlačenje kabla sa vraćanjem zida u prvobitno stanje |  | m |  |  |
| IZRADA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja OG razvodnih kutija zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja TF utičnice zid od betona |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 1 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 2 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 4 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 6 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 8 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana u zid, obeležavanje otvora, ugradnja ormana i opravka zida bez krečenja RO 12 zid od opeka |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 1-4 zid od opeke i betona |  | kom |  |  |
|  | Ugradnja razvodnih ormana na zid RO 6-12 zid od opeke i betona |  | kom |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 10x2 do 20x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 20x2 do 30x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 30x2 do 40x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 40x2 do 50x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u postojeće cevi od 50x2 do 100x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 1x2 do 5x2 |  | m |  |  |
|  | Uvlačenje instalacionih kablova u zauzete postojeće cevi od 5x2 do 10x2 |  | m |  |  |
|  | Ranžiranje spratnih razvodnih ormana: priprema PVC provodnika, provla~enje kroz ranžir kuke, sečenje provodnika i nabacivanje |  | par |  |  |
| RADOVI NA NENORMIRANIM POSLOVIMA |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat na popravkama i izradi telefonskih instalacija |  | rad-h |  |  |
|  | Radni sat na na popravkama uređaja, programiranju telefonskih centrala i drugih uređaja |  | rad-h |  |  |
|  | Radni sat rada sa mašinama (hilti bušilice, štemalice islično) |  | rad-h |  |  |
|  | Popravka interfona na ulaznim vratima |  | kom |  |  |
| OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi izlaska u Novom Sadu |  | kom |  |  |
|  | Troškovi izlaska u bližoj okolini Novog Sada, do 20 km |  | kom |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovska TTokna |  | kom |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja - za kablovsku TT kanalizaciju |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za primarnu mrežu |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije za rezervne cevi |  | m |  |  |
|  | Objedinjavanje tehničke dokumentacije |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za podzemnu razvodnu - po metru kabla |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za nadzemnu mrežu - po metru kabla |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja TT instalacije - po metru instalacione trase |  | m |  |  |
|  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stnja tt kablova, RO-ormara, glavnog razdelnika kao i obeležavanje istih. |  | par |  |  |
|  | УКУПНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | УКУПНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде |  |  |  |  |  |
| Рок за почетак сервисирања опреме |  |  |  |  |  |
| Гарантни период |  |  |  |  |  |
| Место и начин испоруке |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ОДРЖАВАЊA ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ТЕЛЕФОНА

Закључен између:

Испоручиоца ..............................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту:Извршилац)

и

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац

Одлуком бр.________ од ________. ,године покренуо поступак јавне

набавке мале вредности – услуге одржавањa телефонске централе и телефона ЈН 89/17

-да је Извршилац

доставио понуду бр. _______од _________ године која се налази у прилогу овог

уговора и његов је саставни део;

-да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим

захтевима из конкурсне документације;

-да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама на основу понуде

Извршиоца и одлуке о додели уговора бр. __________ од _____________ године

изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање су услуге - одржавањa телефонске централе и телефона. Предмет уговора је детаљно описан у техничкој спецификацији и понуди која чини саставни део овог уговора. Давалац услуга ће послове из овог Уговора вршити у складу са Законом о безбедности и здравља на раду и законским актима који регулишу ову област, као и према захтевима осталих домаћих и иностраних стандарда и препорука.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке која износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.  У јединичним  ценама су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2018. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорене цене из понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора.

Врсте и количине предметних услуга дате су оквирно на годишњем нивоу, с тим да Наручилац задржава право одустајања од истих, што је условљено његовим стварним потребама и финансијским могућностима.

Наручилац задржава право да врши набавку услуга, који нису исказани у понуди.

У случају непредвиђених услуга на отклањању поледица непредвиђених хаварија, Извођач мора на захтев овлашћеног лица наручиоца да достави понуду за отклањање квара. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ________ дана од промета услуга, а према Извештају о пруженим услугама које је Извршилац дужан да сачини и који мора да садржи детаљну спецификацију (опис и обим) пружених услуга.

Плаћање ће се извршити на жиро рачун Извршиоца услуге број:

__________________ код ________________ банке.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 4.

Уговорне стране ће поступити савесно и коректно уз стриктно поштовање позитивних законских прописа, при реализацији овог уговора. Наручилац услуга је обавезан да извршиоцу услуга:

- омоћући несметан приступ објекту на коме ће се извршити преглед и сервисирање, и одреди лице које ће бити овлашћено да потпише радни налог о извршеној услузи прегледа и сервисирања,

- одреди лице за комуникацију са одговорним лицима даваоца услуга,

- да се придржава упутства о употреби и руковању центарале и телефонских апарата и да Извршиоца услуга одмах обавести о насталом квару на опреми.

Извршилац услуга је обавезан:

- да се у року од 24 часа од позива Наручиоца одазове и и започне са  сервисирањем опреме.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 5.

Извршилац приликом пружања услуга у објектима Наручиоца, дужан је да пружање услуга организује у потпуности у складу са одредбама закона о безбедности и

здравља на раду и са свим мерама безбедности и здравља на раду које примењује Наручилац.

ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

Извршилац услуга даје гаранцију на квалитет пружених услуга. Рок важења гаранције за појединачно пружене услуге периодичних прегледа и  испитивања рачуна се од дана потписивања записника о извршеним услугама.

Давалац услуга је обавезан да у гарантном року, на позив корисника услуга у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и неправилности  које потичу од неадекватно пружене услуге. Рок за отклањање уочених недостатака утврђују Наручилац и Извршилац услуга споразумно.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извршилац услуга  обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока важења уговора.

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач  не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 8.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорих страна и важи до утрошка средстава до износа процењене вредности ове набавке, а највише 12 месеци.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Извршилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин. Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог уговора.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или  тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у  складу са Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.  У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на  начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у Новом Саду.

Члан 11

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА					ЗА НАРУЧИОЦА

Директор  			                                               Декан

проф. др Недељко Тица

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге одржавањa телефонске централе и телефона, бр 89/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________________________________________ у поступку јавне набавке услуге одржавањa телефонске централе и телефона, бр 89/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________